Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк в 2023 году для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование Работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-01-02 | Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк | Брюки изготавливаются с учетом индивидуальных и анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и (или) облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки снабжены подкладкой или без нее (по заявке Получателя). Подкладочные ткани имеет гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Верх брюк изготовлен с использованием натуральных материалов. Брюки ортопедические изготовлены по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению соответствуют индивидуальным особенностям пользователя. |
| ИТОГО |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 55639-2021 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования  безопасности», ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Ортопедические брюки должны обеспечивать безопасное пользование за счет исключения из конструкции:

- декоративных воздушных петель  и подобного рода деталей для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами или заболеваниями верхних конечностей;

- частей и деталей свободного покроя (накидок, пелерин, декоративных бантов и шарфов, тесемок и завязок на рукавах и т.п.), перекрывающих верхний обод колеса кресло-коляски  (п.7.2. ГОСТ Р 54408-2021).

Ортопедические  брюки должны включать детали, предохраняющие их от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей  (п.6.1.8 ГОСТ Р 54408-2021).

Ортопедические брюки не должны терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока.

Специальные детали и функциональные узлы, работающие на растяжение должны подлежать ремонту по мере выхода из строя за счет предусмотренных дополнительных запасных элементов. (п.6.4.2 ГОСТ Р 54408-2021).

Ортопедические брюки необходимо изготавливать из безопасных для здоровья пользователя материалов (п. 7.1 ГОСТ Р 54408-2021).

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями п.п.1.3 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Надписи на упаковке товара должны быть на русском языке и содержать следующую информацию о товаре:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации).

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры (п.2.1 ГОСТ 10581-91).

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона. В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой. (п.2.2 ГОСТ 10581-91).

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. (п.3.1 ГОСТ 10581-91).

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий (п.4.1 ГОСТ 10581-91).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 (сорок) дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется по Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место приема заказа, снятия мерок, примерки, получения ортопедических брюк:

Челябинская область,  ____________________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.