Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению аппаратов (ортезов)  для  Получателей в 2024 году

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Требуемое кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на всю ногу 8-09-42 | Аппарат на всю ногу, изготовление должно быть осуществлено методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку. В зависимости от показаний должны применяться свободные замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры должны позволять регулировать объем и усилие движения в суставе. Крепление должно быть с помощью застежек. | 3 |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Крепление аппаратов должно осуществляться с помощью застежек. | 2 |
| Аппарат на тазобедренный сустав 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав должен изготавливаться по индивидуальным размерам Получателя. Полукорсет –наличие. Гильза бедра – наличие. Шарнирные соединения – наличие. Шины бедра – наличие. Два полукольца бедра – наличие. Шины полукорсета– наличие. | 4 |
| Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав должен изготавливаться по индивидуальным размерам Получателя. Гильза голени –наличие. Гильза бедра – наличие. Элементы крепления – наличие. Шины – наличие. Шарнирное соединение – наличие | 3 |
| Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав должен изготавливаться по индивидуальным размерам Получателя. Гильза голени – наличие. Гильза стопы – наличие. Элементы крепления – наличие. Шины – наличие. Шарнирное соединение – наличие | 10 |
| Аппарат на локтевой сустав 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав, должен состоять из гильз плеча и предплечья соединенных между собой шарнирами в области локтевого сустава. Гильзы крепятся на конечности при помощи лент "Велкро" (эквивалент). Локтевые шарниры должны быть расположены соосно на уровне центра наружного над мыщелка плеча и могут быть с замком или без замка в локтевом шарнире. | 3 |
| Аппарат на кисть и лучезапястный сустав 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен состоять из гильз предплечья и кисти, металлического каркаса с шарнирным соединением на уровне лучезапястного сустава. Аппарат должен изготавливаться по гипсовому слепку. | 6 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище должен быть: с корсетом и гильзой по индивидуальным гипсовым моделям из термопластичных материалов методом вакуумного формирования. Для сохранения подвижности в суставах применяются шарниры, допускающие движения в одной плоскости, для ограничения объема движений в шарнирах устанавливаются замки односторонние, двухсторонние, в зависимости от потребности Получателя | 2 |

Аппараты (ортезы) - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по изготовлению ортезов направлены для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедическое изделие должно быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Аппараты должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Все материалы, применяемые в аппаратах (ортезах), не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления аппаратов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Срок службы технического средства реабилитации имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 05.03.2021 г. №107-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей,  суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Работы по обеспечению  Получателей ортезами следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку предоставления гарантий качества: Гарантийный срок должен составлять не менее 7 месяцев со дня выдачи готового изделия. Срок выполнения гарантийного ремонта должен быть не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Условия выполнения работ: При получении от Заказчика Реестров Получателей не позднее 3 календарных дней приступить к проведению мероприятий по обеспечению Получателей необходимыми Изделиями. Выполнение работ, должно осуществляться по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю реестров направлений получателей услуг.

Выполнение работ по обеспечению Получателей должно осуществляется при наличии направлений, выданного Заказчиком. При необходимости прием заказа на изготовление аппаратов, приемка и доставка готового изделия осуществляется с выездом представителей Исполнителя (выездной бригады) по месту жительства Получателя (на территории Республики Адыгея) и другими способами по желанию Получателя или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком за счет Исполнителя.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику в письменной форме информации о порядке исполнения условий Контракта, с предоставлением сведений о Получателях, отказавшихся от получения Изделий (с предоставлением письменного отказа Получателя).

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при снятии мерок и передаче Изделий, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Изделий.

Контракт  вступает в силу с момента его заключения и действует до 01.11.2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

Обоснование начальной (максимальной) на выполнение работ по изготовлению аппаратов (ортезов)  для  Получателей в 2024 году

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в соответствии п.3 приказа Минздрава России от 15 мая 2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Источники информации: для расчета НМЦК использованы источники информации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р»: реестр контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, по исполненным в течение последних 3 лет контрактам на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен заказчик, и на территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов Российской Федерации, предложения поставщиков, содержащие информацию о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, полученные по результатам размещения заказчиком запросов цен посредством использования единой информационной системы в сфере закупок.

Расчет НМЦК

Расчет среднего квадратичного отклонения произведен по следующей формуле:

где:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Расчет коэффициента вариации произведен по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации.

Расчет НМЦК (позиции) произведен по следующей формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Аппарат на всю ногу

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-50000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-52000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-53500,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 51833,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 3,39%.

Количество: 3 штук.

НМЦК позиции: 155499,99 руб.

Аппарат на коленный и тазобедренный суставы

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-48000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-50000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-51500,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 49833,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 3,52%.

Количество: 2 штук.

НМЦК позиции: 99666,66 руб.

Аппарат на тазобедренный сустав

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-40000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-42000,00 руб.

Государственный контракт от 06.12.2022 № 278 (1010501832623000120) – 34650,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 38883,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 9,77%.

Количество: 4 штук.

НМЦК позиции: 155533,32 руб.

Аппарат на коленный сустав

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-34000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-36000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-37000,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 35666,67 руб.

Коэффициент вариации составляет: 4,28%.

Количество: 3 штук.

НМЦК позиции: 107000,01 руб.

Аппарат на голеностопный сустав

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-28000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-30000,00 руб.

Государственный контракт от 06.02.2023 № 81 (1010501832623000007) – 25698,70 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 27899,57 руб.

Коэффициент вариации составляет: 7,71%.

Количество: 10 штук.

НМЦК позиции: 278995,70 руб.

Аппарат на локтевой сустав

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-23000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-25000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-25700,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 24566,67 руб.

Коэффициент вариации составляет: 5,70%.

Количество: 3 штук.

НМЦК позиции: 73700,01 руб.

Аппарат на кисть и лучезапястный сустав

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-25000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-27000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-27800,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 26600,00 руб.

Коэффициент вариации составляет: 5,42%.

Количество: 6 штук.

НМЦК позиции: 159600,00 руб.

Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000189:

- исх. № 1311 от 13.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв1 от 14.11.2023-85000,00 руб.

- исх. № 14/11 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв2 от 14.11.2023-87000,00 руб.

- исх. № 14-11/23 от 14.11.2023 вх. № АХ-01-20/35407-отв3 от 14.11.2023-89600,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 87200,00 руб.

Коэффициент вариации составляет: 2,65%.

Количество: 2 штук.

НМЦК позиции: 174400,00 руб.

Исходя из данного расчета начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по изготовлению аппаратов (ортезов)  для  Получателей в 2024 году составляет: 1 204 395,69 руб.