**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставка подгузников для взрослых

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка упаковки подгузников должна содержать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта «ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия";

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование в соответствие «ГОСТ 6658-75. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с обеспечением на будущий период остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять - не менее 1 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **Код позиции****по КТРУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Значения показателей, которые не могут изменяться** | **Показатели и их минимальные и/или максимальные значения** |
| 1. 1
 | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 2180 | **Размер «S»**(объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 1050 | **Размер «S»**(объем талии/бедер до 90 см) | -полное влагопоглощение - не менее 1400 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 9900 | **Размер «М»**(объем талии/бедер до 120 см) | -полное влагопоглощение - не менее 1300 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 3190 | **Размер «М»**(объем талии/бедер до 120 см) | -полное влагопоглощение - не менее 1800 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 11680 | **Размер «L»**(объем талии/бедер до 150 см) | -полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 3500 | **Размер «L»**(объем талии/бедер до 150 см) | -полное влагопоглощение - не менее 2000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | Подгузники для взрослых  | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 2150 | **Размер «XL»**(объем талии/бедер до 175 см) | -полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г- скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |