# Техническое  задание

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки) или молнии. Назначение – лечебно-профилактическое, специальное. | 40 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт; слоистый пластик на основе полиамидной смолы, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки) или молнии. Назначение - лечебно-профилактическое, специальное. | 40 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, материал из слоистого пластика, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | 16 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение – лечебно – профилактическое | 1 |

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Наименование товара определено на основании Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. n 2347-р, утвержденного   приказом от 13 февраля 2018 г. N 86н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям.

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии:

- ГОСТ ISO Р 51632-2021 «Технические средства  реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТу Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантия  действительна   в  течение  6  (шесть)  месяцев  после подписания  Актов сдачи-приемки Изделия.

Гарантия распространяется на все составляющие изделия, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством. В период гарантийного срока службы производить гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Гарантия распространяется на замененные комплектующие. В период гарантии на срок выполненных работ устраняются неисправности за свой счет.

Выполнение работ на территории Исполнителя.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Карачаево-Черкесской Республики  для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 01.09.2024, в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней со дня  получения Исполнителем списков граждан, получивших направления. Получатель передает Исполнителю Направление, полученное им от Заказчика при оформлении заказа на выполнение работ по обеспечению Изделием.

Окончание исполнения контракта: до 10.09.2024.