Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (тутора на нижние конечности) ,для обеспечения  в 2024г.

Срок изготовления изделия: В течении 30 дней со дня выдачи направления на  протезирование.

Место выполнения работ—По месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу Получателя.

Требования к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся   тутора нижних конечностей,  для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения  работ

Гарантийный срок должен составлять не менее  6 месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия.

Срок эксплуатации протеза регламентируется  приказом  Министерством Труда  и Социальной Защиты  РФ от 5 марта 2021г №107 Н.

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

| № п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во (протезов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голень должен быть фиксирующий, корригирующий, термопласт низкотемпер., должно быть точное изготовление, назначение-специальное. | 150шт. |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть фиксирующий, корргирующий, термопласт низкотемпер., должно быть точное изготовление, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. | 150шт. |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, термопласт низкотемпературный, должно быть точное изготовление, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. | 50шт. |
|  | Итого: |  | 350 шт. |