Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2023 году.

| № п.п. | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уропрезерватив с пластырем | Эластичное изделие для улавливания мочи из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксирующееся с помощью двустороннего адгезивного пластыря, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Для удовлетворения индивидуальной потребности получателей должно быть представлено 5 типоразмеров: 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм | 5700 |
| 2 | Уропрезерватив самоклеящийся | Эластичное изделие для улавливания мочи из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксирующееся с помощью раскручивающейся ленты, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Для удовлетворения индивидуальной потребности получателей должно быть представлено 5 типоразмеров: 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм. | 6230 |
| 3 | Катетер для эпицистостомы | Стандартные двухходовые (один ход для раздувания баллона, второй - для присоединения к мочеприемнику) катетер Фолея с баллонном для длительного пользования. Устанавливается в мочеиспускательном канале для отведения мочи из мочевого пузыря. Для удовлетворения индивидуальной потребности получателей размерный ряд катетеров должен включать 13 типоразмеров: СН 6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30. | 3920 |
| 4 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Одноходовые безбаллонные урологические катетеры, устанавливаемые в мочеточники для отведения мочи из мочеточников через уретерокутанеостомы, имеющие фланец (диск) для фиксации на коже и коннектор для соединения с мочеприемником. Размер катетера СН 6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16 (в зависимости от потребности инвалидов) | 140 |
| 5 | Катетер уретральный длительного пользования | Стандартные двухходовые (один ход для раздувания баллона, второй - для присоединения к мочеприемнику) с баллонном для длительного пользования. Для удовлетворения индивидуальной потребности получателей размерный ряд катетеров должен включать 13 типоразмеров: СН 6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30. | 420 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Вся информация на упаковке представлена на русском языке.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения включает:

- условное обозначение группы товара, товарный знак (его словесное обозначение);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением;

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления, гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код товара;

- информацию о сертификации.

Дополнительные условия

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Срок поставки товара: Товар поставляется в Курскую область, в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта в соответствии с календарным планом.

Поставка товара Получателям: Поставка товара Получателям должна осуществляться с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее чем с 01 января 2023 до 31 августа 2023 г. Поставка товара получателям не должна превышать   30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Этапы исполнения контракта:

1 этап: с момента заключения государственного контракта по 30 апреля 2023 года в размере 35% от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

2 этап: 1 марта 2023 года по 31 мая 2023 года в размере 35% от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания.

3 этап: 1 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года в размере 30% от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания.

Место получения товара: Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

-   по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».