Приложение № 1 к Извещению

**Описание объекта закупки**

**на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов**

**Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара**

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Показателям качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции, сорбционной способности после центрифугирования и скорости впитывания должны быть не менее требований, установленных в ГОСТ Р 55082-2012. Иметь регистрационное удостоверение или сертификат соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих).

Верхние и нижние покровные слои, барьерные элементы - должны быть изготовлены из нетканого материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями не менее чем в ГОСТ. Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистого полуфабриката преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент представлен химическим влагопоглощающим веществом в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости.

Подгузники должны иметь водонепроницаемые защитные барьерные элементы (барьеры, боковые оборки) со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу.

Подгузник должен иметь:

- фиксирующие элементы: детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки", эластичный пояс, эластичные боковые крылья, и др.).

- индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью (при наличии).

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия.

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать сведения в зависимости от вида подгузников в соответствии с п. 5.11.2 ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| Подгузники для взрослых Наименование позиции соответствует наименованию 22-01-04 «Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г» | Размер "XS", объем талии/бедер до 60 см, с полным влагопоглощением не менее 1000 г  Не менее 120 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 15 000 |
| Подгузники для взрослых Наименование позиции соответствует наименованию 22-01-05 «Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г» | Размер "XS", объем талии/бедер до 60 см, с полным влагопоглощением не менее 1200 г  Не менее 240 г.  (сорбционная способность после центрифугирования)  Не более 4,4 г.  (обратная сорбция)  Не менее 2,3 см3/с.  (скорость впитывания) | 24 990 |
| ИТОГО: |  | 39 990 |

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Получателю.