ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (запроса котировок) и государственного контракта.

Поставка технических средств реабилитации - ортопедических брюк.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан: Да

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- ОКПД2 – 14.12.30.170

- Сроки (график) поставки товаров, их последовательность

Поставка Товара в Кемеровскую область - Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-01-02 Ортопедические брюки | В течение 45 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 430 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не ранее 01.01.2024 по 31.08.2024.

Срок действия Государственного контракта по 30.09.2024.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование в соответствии с Классификацией № 86н | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (штука) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.12.30.170-00000002 Ортопедические брюки/ 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная | 12-01-02 Ортопедические брюки | Ортопедические брюки – изделие, предназначенное для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Ортопедические брюки должны соответствовать: национальному стандарту РФ ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»; национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 03 18 куртки и брюки). Ортопедические брюки должны быть свободными в области талии и бедер. В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк должен быть собран на резинку и должен застегиваться с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк должна быть завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен должны быть сделаны специальные выточки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы должны быть расположены над уровнем колена. По низу изделий должны быть предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста (для ребенка-инвалида). На задней части брюк должны быть вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк должна соответствовать антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека. Брюки должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя. | 430 |
|  |  | ИТОГО: |  | 430 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями.

Ортопедические брюки должны служить для компенсации ортопедических нарушений при стойких выраженных, значительно выраженных нарушениях статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской), должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания инвалидов, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих лиц.

Одежда для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами, заболеваниями верхних и нижних конечностей, нарушениями функции выделения не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также должна обеспечивать незатрудненный доступ к местам регулировки и обслуживания.

Изделия должны быть выполнены из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани. Ткань, из которой изготовлены ортопедические брюки должна быть устойчива к действию растворителей при химчистке, не должна терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани не должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения; износостойкость тканей подкладки должна соответствовать сроку носки одежды в целом.

Материалы, применяемые для изготовления одежды не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта приема-передачи Товара: должен составлять не менее 40 дней. В период гарантийного срока ремонт или безвозмездная замена одежды, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя, осуществляется бесплатно.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указать при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).