Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств по уходу за стомой) для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п | Наименование Товара КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению Характеристик к заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) – должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт влагорастворимой пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Должен быть шнур для извлечения анального тампона.Каждый анальный тампон должен находится в индивидуальной упаковке. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | 5760 |
|  |  | Диаметр в раскрытом состоянии от 37 мм – малый и до 45 мм – большой (в зависимости от потребности получателя). | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Тампон для стомы 32.50.13.190-00006914 | - Изделие должно быть со встроенной гипоаллергенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | 480 |
|  |  | - Изделие должно иметь угольный фильтр. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  | - Длина Изделия должна быть не менее 30 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  | - Изделие должно быть не менее двух размеров от не менее 20 мм. до не более 45 мм. по выбору конкретного Получателя. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
| Итого: |  |  |  | 6240 |

Итого количество  6 240 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (Тампон для стомы , Анальный тампон средство (ухода при недержании кала))  ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2025 г.) и условия хранения.