**Приложение №1**

**к Извещению**

**Техническое задание**

**на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2022 году.**

* 1. **Способ определения поставщика:** Открытый аукцион в электронной форме.
	2. Предмет государственного контракта на поставку технических средств реабилитации инвалидам в 2022 году: **Специальные средства при нарушениях функций выделения.**

**Количество: 189 840 изделий. Начальная максимальная цена: 8 997 618 рублей 80 копеек.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе** для защиты кожи, герметизации уроприемника или калоприемника, для выравнивания шрамов, впадинок, складок на коже вокруг стомы, в тубе, 60 г.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 520,00 | 640 | 239332 800,0083360 5883 360,006,00  |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках**Паста для защиты кожи, выравнивания кожи вокруг стомы, для заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста предохраняет от возможного раздражения, образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Заполняет неровности на коже вокруг стомы образуя тем самым плоскую поверхность для наложения пластины. В индивидуальной упаковке (в полосках). Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 79,33 | 160 | 12 692,80 |
| **Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое** и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, в тубе, 60 мл.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 350,00 | 1300 | 455 000,00 |
| **Пудра (порошок) абсорбирующая** для ухода за мацерированной кожей, устранения осложнений и раздражения кожи в перистомальной области, в тубе, 25 г.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 330,00 | 520 | 171 600,00 |
| **Защитная пленка во флаконе для кожи вокруг стомы** – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. Во флаконе, 50 мл.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 580,00 | 1400 | 812 000,00 |
| **Защитная пленка в форме салфеток для кожи вокруг стомы** – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. В форме салфеток, в упаковке 30 шт.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 33,67 | 88 000 | 2 962 960,00 |
| **Очиститель для кожи во флаконе очищающее средство**, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Для безопасного удаления остатков клеевого слоя, защитной пасты и пленки, обеспечивающего гигиену кожи вокруг стомы. Не содержит спирта. Во флаконе, 180 мл.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 509,00  | 1620 | 824 580,00 |
| **Очиститель для кожи в форме салфеток очищающее средство**, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Для безопасного удаления остатков клеевого слоя, защитной пасты и пленки, обеспечивающего гигиену кожи вокруг стомы. Не содержит спирта. В форме салфеток, в упаковке 30 шт.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 34,67 | 34000 | 1 178 780,00 |
| **Очиститель для кожи в форме салфеток**При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании мочи и кала, для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности.Для быстрого и удобного очищения без воды и мыла отдельных участков тела. Не требует смывания водой. Предназначены для ухода за обездвиженными больными.Мягкие влажные нетканые гигиенические салфетки, пропитанные очищающим лосьоном, для регулярного и быстрого очищения кожи при уходе за лежачими больными, страдающими проблемой недержания мочи и кала, для проведения интимной гигиены.  В форме салфеток, в упаковке не менее 30 шт.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 34,67 | 62 000 | 2 149 540,00 |
| **Нейтрализатор запаха во флаконе** применяется при использовании уроприемников и калоприемников. Средство представляет собой концентрированную жидкость, нейтрализующую запах. Нейтрализатор запаха удобен и безопасен в применении. Объем флакона 50 мл.Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 488,33 | 200 | 97 666,00 |
| **Итого:** |  | 189 840 | 8 997 618,80 |

**3. Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 997 618 рублей 80 копеек.**

**5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

**6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу,на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

**7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения Списка Получателей – Республика Саха (Якутия), до места жительства Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска :

Поставка в течение 10 дней с момента заключения ГК***-*** *50% общего количества*

Поставка в течение 60 дней с момента заключения ГК- *50% общего количества*

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» декабря 2022 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» декабря 2022 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение № 5).

**9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

**10. Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.