**Техническое задание**

**Описание объекта закупки**

**на поставку впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2023году**

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Ханты-Мансийский автономный округ указан в Календарном плане.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик выплачивает в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара\*\*\* |
| Наименование показателя \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться\*\*\*\* | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки)  | Размер, см  | 40\*60 | Х | шт. | 900 |  |
| Одноразового пользования | соответствует | Х |
| Впитываемость, мл. | Х | Не менее 400 |
| Материал  | распушенная целлюлоза | Х |
| Время впитывания составляет, с. | Х | не более 7 |
| Упаковочная коробка | наличие | Х |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки)  | Размер, см  | 60\*60 | Х | шт. | 7 620 |  |
| одноразового пользования | соответствует | Х |
| Впитываемость, мл | Х | от 800 до 1200 |
| Материал  | распушенная целлюлоза | Х |
| Время впитывания составляет, с. | Х | не более 7 |
| Упаковочная коробка | наличие | Х |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки)  | Размер, см  | 60\*90 | Х | шт. | 169 320 |  |
| одноразового пользования | соответствует | Х |
| впитываемость | Х | от 1200 до 1900 |
| Материал  | распушенная целлюлоза | Х |
| Время впитывания составляет, с. | Х | не более 7 |
| Упаковочная коробка | наличие | Х |
| Итого: |  | 177 840 |  |

\*Ячейки с заполненным значением "Х"- заполнению не подлежат.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\*\* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

\*\*\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

Срок годности изделий с момента передачи Получателю составляет **не менее 12 месяцев (в заявке указывается конкретный срок).**

Материалы, из которых изготовлено белье, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с пользователем, удовлетворяют требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска".

В комплект поставки входит белье и поставляемая совместно с ним эксплуатационная документация.

Примечание - Допускается не оформлять эксплуатационную документацию отдельным документом, а наносить условия эксплуатации на этикетку, размещаемую на потребительской упаковке.

**Изделия соответствуют требованиям государственных стандартов, в том числе:** ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Товар имеет регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но **не позднее 30.10.2023 года**: Пункты выдачи организованы Поставщиком **в г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск**. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, организованы и в иных городах и населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, соответствуют требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи обеспечивает возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте **не менее 5 (Пяти) дней** в неделю, **не менее 40 (сорока) часов** в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта попадает в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи находятся представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но **не позднее 30.10.2023 года:** на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Параметры изделий, используемые в техническом задании предназначены для эффективной компенсации утраченных функций и полноценной социальной адаптации инвалидов в обществе.