ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21.03.2023 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190-00006905 - Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный | 21-01-03. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | Недренируемый (колостомный) однокомпонентный калоприемник повышенной устойчивости к эрозии (для длительного ношения): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного, многослойного полиэтилена, не пропускающего запах с встроенным фильтром; плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. Стомный мешок из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим нетканым покрытием (подложкой) из спанбонда или иного быстросохнущего нетканого гидрофильного материала (не полиэстер) который требуется указать. Объем мешка не менее 540 мл. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка. Нестерильный. | 3832 |
| 2 | 32.50.13.190-00006902 - Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный | 21-01-15. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной |  | Мочеприемник ножной (дневной) со сливным клапаном: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге и на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть контурированным из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 0,6 л, но не более 0,75 л. Дренажная трубка должна быть гофрированной, защищена от перегибания, регулируемой длины. Длина трубки менее 55 см. Нестерильный. | 37 |
| 3 | 32.50.13.190-00006902 - Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный | 21-01-15. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной |  | Мочеприемник ножной (дневной) со сливным клапаном: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой, сливным клапаном и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть из прозрачной многослойной пленки. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Усиленные отверстия на боковых поверхностях мочеприемника, позволяющие фиксировать лентами на внутренней поверхности бедра (в районе приводной трубки и сливного клапана). Объем мешка не менее 650 мл, но не более 750 мл (указать конкретное значение). Длина трубки более 35 см. Градуированный. Нестерильный | 5212 |
| 4 | 32.50.13.190-00006897 - Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный | 21-01-16. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной |  | Прикроватный (ночной) мочеприемник: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., а также носимый на теле и фиксирующийся на ноге, используемый для сбора большого объема мочи, как правило, в ночное время. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Емкость сборного мешка – не менее 2000 мл. Длина дренажной трубки не менее 85 см. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника к бедру или кровати. Наличие заглушки (затвора) на конце спуска для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный | 5658 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 14 739 |

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р 58235-2018.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу. Включают калоприемники и уроприемники (мочеприемники) на адгезивной основе, носимые на передней брюшной стенке, средства ухода за кожей вокруг кишечной и мочевой стомы или промежности, аксессуары. Данные устройства (в том числе вспомогательные) являются техническими средствами реабилитации инвалидов (ТСР) и содержат технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка, упаковка и транспортирование должны осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка групповой упаковки изделий или индивидуальной (в случае наличие индивидуальной упаковки) должна включать следующую информацию:

- условия хранения/ транспортирования;

- наименование товара, место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности);

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке;

- запрет на применение изделий, если нарушена герметичная упаковка;

- сведения об утилизации изделий.

Указанная информация может быть размещена на упаковке или может быть указана в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию. Вся информация на упаковке и инструкции или другой документации к изделиям должна быть представлена на русском языке.

Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть предназначены для одноразового использования.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым (не бывшими ранее в употреблении), и не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресах и графиках работы пункта выдачи в г. Владимире и дополнительного пункта выдачи в г. Коврове, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).