- Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон из полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления, имеет форму анальной свечи. Размер маленький не более 37 мм | 9 280 |
| 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон из полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления, имеет форму анальной свечи. Размер большой не менее 40 мм | 720 |
| 21-01-42 | Тампоны для стомы | Нестерильный однокомпонентный тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной плоской гидроколоидной адгезивной пластиной, со встроенным фильтром. Изделие для одноразового использования. | 2 200 |
| Итого: |  |  | 12 200 |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», - ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 10.09.2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.