Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2022 году инвалидов

| № | Наименование Товара ОКПД 2 | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 32.50.13.190 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – должны быть эластичные регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке, комплект (пара) |  | 4 368 |
| 2 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы 32.50.13.190 | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы. - Изделие должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. - Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. - Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. - Изделие должно быть в индивидуальной упаковке. - Изделие должно быть не менее двух размеров в зависимости от потребности конкретного Получателя. |  | 1 260 |
|  |  | Толщина кольца должна быть не менее 1,5 мм до не более 5,0 мм. | Диапазон значений |  |
| 3 | Пояс для кало - и уроприемников 32.50.13.190 | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть регулируемый по длине эластичный пояс из трикотажного полотна с крепежами для крепления к пластине. Должен фиксироваться на фланце пластины или мешка. |  | 168 |

Итого количество:  5 796 шт.

Начальная (максимальная) цена -  (цена отдельных этапов исполнения контракта).

- цена первого этапа исполнения контракта (с даты заключения Контракта по 30.06.2022) составляет 40%.

- цена второго этапа исполнения контракта (с 01.07.2022 по 30.09.2022) составляет 30% -.

- цена третьего этапа исполнения контракта (с 01.10.2022  по 29.12.2022) составляет 30%

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 59449-2021»Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до января 2023 г.) и условия хранения.