Техническое задание

на поставку в 2023 году впитывающих простыней (пеленок).

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пеленка впитывающая, КТРУ: 17.22.12.130.00000002 Впитывающие простыни (пеленки), размер не менее 60 х 90, 22-01-03 Пеленка впитывающая, КТРУ: 17.22.12.130.00000002 Впитывающие простыни (пеленки), размер не менее 60 х 60, 22-01-02 | Впитывающая пеленка должна быть прямоугольной формы и состоять из нескольких слоев: верхний покровный, позволяющий быстро пропускать жидкость внутрь белья, абсорбирующий - внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них), нижний защитный - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Данные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия». Слои пеленок должны скрепляться с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не должны допускаться внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не должно быть следов выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Впитывающая пеленка должна быть квадратной формы и состоять из нескольких слоев: верхний покровный, позволяющий быстро пропускать жидкость внутрь белья, абсорбирующий - внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них), нижний защитный - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Данные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия». Слои пеленок должны скрепляться с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не должны допускаться внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не должно быть следов выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. | влагопоглощение изделия от 1200 до 1900 мл влагопоглощение изделия от 800 до 1200 мл | 92 220 3 060 |
| Пеленка впитывающая, КТРУ: 17.22.12.130.00000002 Впитывающие простыни (пеленки), размер не менее 40 х 60, 22-01-01 | Впитывающая пеленка должна быть прямоугольной формы и состоять из нескольких слоев: верхний покровный, позволяющий быстро пропускать жидкость внутрь белья, абсорбирующий - внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них), нижний защитный - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Данные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия.». Слои пеленок должны скрепляться с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не должны допускаться внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не должно быть следов выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. | влагопоглощение изделия от 400 до 500 мл | 780 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Характеристика объекта закупки производится согласно потребностей инвалидов, отраженных в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка упаковки пеленок должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: "Не бросать в канализацию";

- правила по применению пеленки (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Срок поставки в регион в течение 5 календарных дней с даты                                                     заключения Государственного контракта.

Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 30.11.2023 г.