Техническое задание

для проведения запроса котировок в электронной форме

«Поставка инвалидам специальных средств

при нарушении функций выделения на 2023 год»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки* | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования 32.50.13.110-00003237- (Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации). | Набор для самокатетеризации состоящий из мешка-мочеприемника объемом 700 мл и лубрицированного катетера из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, активирующимся при контакте с водой, длина катетера 40 см, наконечник катетера типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Узкая часть мешка-мочеприемника имеет насечку для возможности отрыва дистального конца и освобождения катетера для осуществления самокатетеризации. Широкая часть мешка-мочеприемника имеет ручку для удобства удерживания его во время использования при самокатетеризации. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. Наборы-мочеприемники для самокатетеризации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 4800 | 277,00 | 1 329 600,00 |

* В связи с тем, что описание товара, работ, услуг в позиции каталога отсутствует,  в техническом задании описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 329 600 (Один миллион триста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Пунктов выдачи).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до         «19» мая  2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,  7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.