**Требования к срокам и месту поставки товара:**

**Сроки поставки товара:** поставка Товара в Архангельскую область осуществляется по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 31.07.2023г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место поставки товара:** Архангельская область. Поставка Товара Получателю, указанному в направлении, осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в пунктах выдачи Товара.

**Место и порядок передачи товара получателю:**

Поставщик осуществляет поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации: впитывающих пеленок (далее – Товар), предусмотренных техническим заданием и спецификацией в Архангельскую область в соответствии с календарным планом, по направлениям.

Поставщик передает Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При приеме-передаче Товара Поставщик обязан осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставщик осуществляет фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара.

Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Архангельской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| 1 | Впитывающие пеленки размером не менее 40\*60 см (впитываемость от 400 до 500мл) | 1 350 |
| 2 | Впитывающие пеленки размером не менее 60\*60 см (впитываемость от 800 до 1200мл) | 4 650 |
| 3 | Впитывающие пеленки размером не менее 60\*90 см (впитываемость от 1200 до 1900мл) | 276 000 |
| Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара\* |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Требования к конструкции абсорбирующего белья (впитывающих пеленок).Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно представлять многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. Требования к внешнему видуВ абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на абсорбирующем белье (впитывающие пеленки) (при наличии) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья (впитывающих пеленок), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у получателя при соприкосновении с открытыми участками кожи. Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно состоять из нескольких слоев:- впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;- нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки;- верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.Требование к маркировкеМаркировка упаковки абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна быть на русском языке и должна включать: - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);- номер артикула (при наличии);- количество товара в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (при необходимости);- штриховой код товара (при наличии);- информацию о сертификации (при наличии).Требования к упаковкеАбсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) при транспортировке и хранению.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортировка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара.Обязательное наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке. |

\* На основании пункта 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «КТРУ»), Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.