Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): Выполнение работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий для инвалидов в 2023 году (далее также – работы, изделия, Получатели).

| № п/п | КОЗ/ОКПД2/ КТРУ | Наименование (вид) работ | Объем работ, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы голени на приемную гильзу голени из композиционного материала с промежуточной примерочной гильзой из полиэтилена высокого давления. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 2 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы бедра на приемную гильзу бедра из композиционного материала с промежуточной примерочной гильзой из полиэтилена высокого давления. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 3 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы бедра на приемную гильзу бедра скелетированного типа, изготовленную методом ламинации на основе акриловых смол, с усилением мест нагрузки карбоновым волокном, вкладная гильза из термопластичного материала. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 4 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена узла коленного на узел коленный замковый, беззамковый с зависимым механическим регулированием фаз сгибания разгибания. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 5 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена узла коленного на узел коленный полицентрический с независимым механическим регулированием фаз сгибания разгибания, с замком. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 6 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена узла коленного на узел коленный с пневматическим регулированием фаз сгибания разгибания. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 7 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена узла коленного на узел коленный с гидравлическим регулированием фаз сгибания разгибания. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 8 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена узла коленного на узел коленный водостойкий (имеет коррозийную стойкость) полицентрический или моноцентрический с замком для полной блокировки в разогнутом состоянии. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 9 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Юстировка протеза нижней конечности. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 10 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена втулки на втулку юстировочную для соединения различных модулей. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 11 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу с волнистым профилем, который обеспечивает сцепляемость с опорной поверхностью, имеет защитное покрытие от прямого воздействия пресной и морской воды. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 12 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу шарнирную полиуретановую, монолитную. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 13 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 14 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой высотой каблука. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 15 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу с металлическим каркасом, подвижную во всех вертикальных плоскостях. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 16 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу подвижную во всех вертикальных плоскостях, со средней степенью энергосбережения. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 17 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена стопы на стопу с высокой степенью энергосбережения, с бесступенчатой регулируемой высотой каблука. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 18 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена косметической оболочки стопы на косметическую оболочку стопы с повышенным уровнем двигательной активности, из гибкого карбонового волокна. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 19 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена кисти на кисть пластмассовую с гибкой тягой, корпусной, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 20 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена оболочки косметической на оболочку косметическую, для тяговых протезов плеча и предплечья, из пластизоля. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 21 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена кисти косметической на кисть косметическую силиконовую, ПВХ с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 22 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена кисти косметической на кисть косметическую силиконовую с нейлоновой армирующей сеткой. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 23 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена смягчающего вкладыша на смягчающий вкладыш из ортофома, ортолюкса, педилена в гильзе модульного протеза голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 24 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена замкового устройства на замковое устройство для силиконового чехла с юстировочной пирамидкой в дистальной части. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 25 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена бедренного поддерживающего бандажа на бедренный поддерживающий бандаж из трикотажного эластичного материала с застёжкой на ленту «велькро». | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 26 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена бандажа-пояса крепления протеза на бандаж-пояс БН3-10 крепления протеза из х/б материала с застежкой на шнуровку или пуговицы. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 27 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена наколенника в протезе голени, в протезе для купания на наколенник в протезе голени, в протезе для купания с противоскользящим силиконовым покрытием. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 28 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена клапана протеза бедра на клапан плоский резиновый вакуумный. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 29 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена клапана протеза бедра на клапан вакуумный. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 30 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена замка-фиксатора протеза бедра на замок-фиксатор. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 31 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена облицовки стопы на облицовку металлической стопы из пенополиуретана. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 32 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена облицовки бедра на облицовку поролоновую бедра из пенополиуретана (листовой поролон). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 33 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена облицовки голени на облицовку поролоновую голени из пенополиуретана (листовой поролон). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 34 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена облицовки бедра на облицовку поролоновую бедра из пенополиуретана (модульный поролон). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 35 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена облицовки голени на облицовку поролоновую голени из пенополиуретана (модульный поролон). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 36 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена чулок на чулки ортопедические в качестве косметической оболочки протеза голени или бедра – перлоновый чехол (комплект: на 1 протез 2 чулка). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 37 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена чулок на чулки ортопедические в качестве косметической оболочки протеза голени или бедра (комплект: на 1 протез 2 чулка). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 38 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена пояса крепления протеза на пояс крепления протеза из кожи шорно-седельной (узкий 655, широкий 656). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 39 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена ремня-подхвата на ремень-подхват 660-650 из кожи шорно-седельной или сыромятной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 40 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена вертлуга 756, 742 на вертлуг 756, 742 из кожи шорно-седельной или сыромятной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 41 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена уздечки 780 на уздечку 780 для протеза голени из ленты эластичной протезной и кожи шорно-седельной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 42 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена штрипки на штрипку с отверстием из кожи шорно-седельной или сыромятной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 43 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена капки на капку с пряжкой пятистенной из кожи шорно-седельной или сыромятной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 44 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена тянки 673 на тянку 673 из ленты эластичной протезной и кожи шорно-седельной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 45 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена помочи 651 на помочь 651 из ленты эластичной протезной и кожи шорно-седельной. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 46 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена шнура на шнур капроновый толщиной не менее 90-150 мм. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 47 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена манжеты бедра на манжету бедра в шинно-кожаном или комбинированном протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 48 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена подкладки на подкладку кожаную в манжете бедра протеза голени из кожи для протезов лайка или кожподклада. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 49 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена подкладки на подкладку кожаную в гильзе протеза голени из кожи для протезов лайка или кожподклада. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 50 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена настрочки на настрочку кожаную в шинно-кожаном протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 51 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена заднего клапана на задний кожаный клапан из кожи шорно-седельной в протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 52 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена шарнира голеностопного на шарнир голеностопный в шинно-кожаном протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 53 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена заклепки на заклепку щиколоточную стальную в протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 54 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена шайбы на шайбу стопорную для крепления унифицированных стоп. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 55 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена шарикоподшипника на шарикоподшипник в протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 56 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена щиколотки на щиколотку деревянную в шинно-кожаном протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 57 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена щиколотки на щиколотку металлическую в шинно-кожаном протезе голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 58 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Спаять, сварить или клепать шину | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 59 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена заклепки на заклепку медную на шинно-кожаном протезе или аппарате голени. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 60 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена крепления протеза верхних конечностей на крепление протеза верхних конечностей типа «уздечкой» из ленты протезной х/б. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 61 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена косметической облицовки на косметическую облицовку протеза плеча из трикотажного полотна и поролона. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 62 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена косметической облицовки на косметическую облицовку протеза предплечья из трикотажного полотна. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 63 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы протеза предплечья на приемную гильзу протеза предплечья из композиционного материала. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 64 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы протеза плеча на приемную гильзу протеза плеча из термопласта. | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 65 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена чехла на культю голени из полимерного материала (силиконовый). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 66 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена чехла на культю бедра из полимерного материала (силиконовый). | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 67 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена приемной гильзы бедра при вычленении | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 68 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена тазобедренного модуля бедра | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 69 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена модуля несущего к протезу голени и бедра на модуль несущий к протезу голени и бедра | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 70 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена шин в шинно-кожаных протезах предплечья и кисти рабочих на шины к рабочему протезу предплечья и кисти | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 71 | 02.34.01.02/33.19.10.000/33.19.10.000-00000002 | Замена подкладки в гильзе протеза верхних конечностей на подкладку в гильзе протеза верхних конечностей (лайка или кожподклад) | ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |

Объем выполнения работ определить невозможно.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, качеству и безопасности работ, их сроку службы и гарантийному сроку: Работы по ремонту изделий должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующим их качество и безопасность. Изделия после проведенного ремонта должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2021 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Все материалы, комплектующие, применяемые для ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий должны быть новыми. Отремонтированное изделие не должно иметь дефектов, связанных с разборкой, сборкой изделия, материалами или их качеством изготовления при нормальном использовании изделия в условиях, обычных для России.

При выполнении работ по ремонту протезно-ортопедических изделий необходимо обеспечить:

- выполнение технологического процесса ремонта протезов;

- удовлетворение претензий по качеству ремонта;

- утилизацию некондиционной продукции.

Требования к безопасности работ: выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий должно осуществляться при наличии:

- деклараций о соответствии (сертификата) на протезы и протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ: работы по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция конечностей, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Порядок и условия выполнения работ:

а) Заказчик на основании заявления Получателя и заключения медико-технической экспертизы выдает направление к Подрядчику на ремонт протезов и протезно-ортопедических изделий;

б) срок ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий составляет не более 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику;

в) работы выполняются по адресу Подрядчика;

г) выдача отремонтированного Изделия Получателю осуществляется Подрядчиком (Соисполнителем) по месту нахождения Подрядчика (Соисполнителя) в городе Благовещенске Амурской области при непосредственном обращении Получателя и после обучения пользованию Изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ, по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ по 31.08.2023 года.