**Техническое задание**

**на поставку инвалидам подгузников для детей в 2023 году**

**Общие требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам, которым должен соответствовать товар**

Детские подгузники должны быть универсальны в использовании, иметь форму, дающую возможность использовать детям.

В подгузниках не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.

Товар является медицинским изделием, подлежащим обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, с связи с чем на него должны быть представлены заверенные Поставщиком копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Подгузники должны соответствовать требованиям следующих пунктов стандарта ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

**Конкретные показатели товара**

Наименование, характеристики и объем поставки товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ТСР** | **Технические характеристики (конкретные показатели)** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники для детей весом до 9 кг*(Подгузники должны быть для детей весом 4 – 9 кг)* | Требования к конструкции подгузниковКонструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):* верхний покровный слой;
* распределительный слой;
* абсорбирующий слой;
* защитный слой:
* нижний покровный слой;
* боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;
* застежки-«липучки» с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.Подгузники для плавания изготовляют без абсорбирующего слоя.При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.Допускаются другие варианты конструкции подгузников.Техническое исполнение подгузниковПодгузники изготовляют в виде раскроя трусов с застежками-«липучками» или в виде готовых трусов.Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).Допускаются другие виды (варианты) технического исполнения подгузников.Декоративное исполнение подгузниковНижний покровный слой или скрепляющие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или другими способами.Требования к внешнему виду:В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев. разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т. л.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.Конструкцию подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение указывают в технической документации на конкретные подгузники.Линейные размеры подгузников — длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек-клипучек». эластичного пояса, оборок дляобхвата через пах — изготовитель устанавливает в технической документации с учетом возраста или массы детей.Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;- распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;- «абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующегослоя могут входить суперабсорбенты;- защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновениевыделений из подгузника.Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия». | 450 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг*(Подгузники должны быть для детей весом 7 – 18 кг)* | 58 650  |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг*(Подгузники должны быть для детей весом 11 – 25 кг)* | 21 450 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг*(Подгузники должны быть для детей весом 15 – 30 кг)* | 70 050 |
| **ИТОГО** | **150 600** |

*При заполнении заявки на участие в электронном аукционе необходимо учесть следующее:*

*С учетом специфики Товара, а также принимая во внимание то обстоятельство, что подгузники для детей в каждой отдельной партии не обязательно должны соответствовать определенному (конкретному) весу ребенка, конкретным показателем веса будет являться указание диапазона двух значений, разделенных знаком «–» в соответствии с требованием Технического задания.*

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 августа 2023 года (включительно), 2 этапа поставки

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком в после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (о наличии которых Заказчик информирует Поставщика в письменном виде при передаче реестра получатели Товара), 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара не позднее 10 рабочих дней после начала действия Контракта не менее 50% общего количества (каждое наименование товара должно быть представлено в объеме не менее 50 %), не позднее 60 дней после начала действия Контракта до 100% общего количества в соответствии со следующим календарным планом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество(шт.) |
| 1 | Подгузники для детей весом до 9 кг | не позднее 10 рабочих дней после начала действия Контракта | 225 |
| 2 | Подгузники для детей весом до 20 кг | не позднее 10 рабочих дней после начала действия Контракта | 29 325 |
| 3 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг (11-25 кг) | не позднее 10 рабочих дней после начала действия Контракта | 10 725 |
| 4 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг (15-30 кг) | не позднее 10 рабочих дней после начала действия Контракта | 35 025 |
| 5 | Подгузники для детей весом до 9 кг | не позднее 60 дней после начала действия Контракта | 225 |
| 6 | Подгузники для детей весом до 20 кг | не позднее 60 дней после начала действия Контракта | 29 325 |
| 7 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг (11-25 кг) | не позднее 60 дней после начала действия Контракта | 10 725 |
| 8 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг (15-30 кг) | не позднее 60 дней после начала действия Контракта | 35 025 |
| **ИТОГО:** | **150 600** |

**Место поставки Товара:** Российская Федерация, Калининградская область, поставка товара должна осуществляться (по выбору Получателя) по месту проживания Получателей либо в пунктах выдачи Товара, организованных Поставщиком.

В цену Контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.