ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка специальных средств по уходу за стомой для обеспечения инвалидов в 2023 году

Предмет:  поставка специальных средств по уходу за стомой для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Период поставки товара: до 31.07.2023г.

Срок действия контракта: до 01.09.2023г.

Место поставки: Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Порядок оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки поставляемого товара.

Описание: «Поставка специальных средств по уходу за стомой для обеспечения инвалидов в 2023 году».

Количество: 39 669 шт.

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г Крем защитный в тубе, не менее 60 мл Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КТРУ 32.50.13.190-00006910 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ 32.50.13.190-00006911 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы, не менее 60 г. Кол-во — 1 077 шт. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г Паста герметизирующая к уро- и калоприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы, в упаковке 10 полосок в индивидуальной упаковке. Объем упаковки 60 г. Кол-во – 120 шт. Крем защитный в тубе, не менее 60 мл— защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности, тюбик не менее 60 мл. Кол-во — 1 500 шт. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г Мелкодисперсное абсорбирующее нестерильное вещество для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы, в тубе не менее 25г. Кол-во - 276 шт. Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов. при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Объем баллончика не менее 50 мл. Кол-во — 111 шт. Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Предназначена для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов. при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Защитная пленка для кожи поставляется в форме салфеток. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении срока годности. Кол-во —33 660 шт. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгозивов и других средств ухода за кожей. Кол-во — 945 шт. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгозивов и других средств ухода за кожей. Кол-во — 1 980 шт. |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Товара, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 58235-2018 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

- ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности: с момента выдачи товара должен быть не менее 12 месяцев.