**Приложение № 1**

 **Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году подгузников**

Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):

Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей.

Подгузники включают в себя следующие элементы:

**-** верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника

- распределительный слой: слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника

- абсорбирующий слой: внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника

- защитный слой: слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу

- нижний покровный слой: слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней

- барьерные элементы: барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека

- фиксирующие элементы: детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки"); зона крепления застежек, находящаяся в любом месте подгузника, обеспечивает возможность многократного крепления застежек-липучек без повреждения поверхности подгузника

- индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью

- суперабсорбент: химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости

- эластичные элементы на талии обеспечивают плотное прилегание подгузника к телу и препятствуют подтеканию жидкости вдоль спины.

Обратная сорбция подгузников не более 4,4 г. Скорость впитывания подгузников не менее 2,3 см3/с.

В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»

**Требования к упаковке Товара**

Подгузники упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников содержит:
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
 - информацию о наличии специальных ингредиентов;
 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
 - номер артикула (при наличии);
 - количество подгузников в упаковке;
 - дату (месяц, год) изготовления;
 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;
 - обозначение Национального стандарта;
 - штриховой код (при наличии).

Срок годности подгузников составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара по классификации | Наименование объекта закупки в позиции КТРУ | Характеристика Товара | Количество Товара, шт. |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см)(22-01-09)Код позиции ОКПД2 17.22.12.130 | 17.22.12.130-00000001Подгузники для взрослыхЕдиница измерения: штука | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте.**Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии\бедер до 120 см, полное влагопоглощение не менее 1800 г)** | 21 000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см)(22-01-11)Код позиции ОКПД2 17.22.12.130 | 17.22.12.130-00000001Подгузники для взрослыхЕдиница измерения: штука | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте.**Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии\бедер до 150 см, полное влагопоглощение не менее 2000 г)** | 11 500 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см)(22-01-13)Код позиции ОКПД2 17.22.12.130 | 17.22.12.130-00000001Подгузники для взрослыхЕдиница измерения: штука | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте.**Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии\бедер до 175 см, полное влагопоглощение не менее 2800 г)** | 2 555 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – до места проживания Получателей (Пермский край).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми не позднее 31.01.2024.

Срок поставки Товара Получателю - в течение 20 дней со дня передачи Поставщику Реестра направлений.

Срок действия Контракта: по 25.12.2024 (включительно)