Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения на 2024 год.

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования»     (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Меж-государственный стандарт. Изделия меди-цинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и ис-следования в процессе менеджмента риска"(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст)); ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации» (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-6-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1466-ст)); ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия» (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-11-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1467-ст)), «ГОСТ Р 59449-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества .

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, уроприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область),  в течение 30 календарных дней для Получателей, из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 30.08.2024 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок действия государственного контракта до 30.09.2024 года.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в соответствии с Календарным планом.

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  | Наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели), указанного в регистрационном удостоверении | Подробное описание объекта закупки | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская – адгезивная пластина монослойная или многослойная плоской формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся с уростомным мешком, с\без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из клейкого материала. Тип фланцевого соединения: механическое. Диаметр фланца – 40 мм, 50 мм, 60 мм (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). |  | шт | 280 |
| 2 |  | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца 40 мм, 50 мм, 60 мм.Объем не менее 495 мл. |  | шт | 840 |
| 4 |  | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвекснаяАдгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не более 32 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не более 40 мм. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | шт | 140 |
| 5 |  | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый – дренируемый стомный мешок анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким покрытием,не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца – не менее 40 мм. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа , многокомпанентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | шт | 420 |
| 6 |  | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся с уростомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не менее 35 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не менее 60 мм. |  | шт | 140 |
|  |  | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким гидрофильным покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр не менее 60 мм. Объем не менее 495 мл. | Мешок уростомный многокомпонентныйКТРУ 32.50.13.190-00123 | шт | 420 |
| 7 |  | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования Катетер уретральный длительного пользования предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера. Катетер должен быть изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, иметь термопластичный закрытый конец и 2 боковых отверстия. Второй ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Усиленная стенка катетера должна предотвращать ее перекручивание. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания КТРУ 32.50.13.190-00006893 | шт | 266 |
|  |  | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии Катетер J-типа для нефростом с коннектором для присоединения к мочеприемнику. Катетер предназначен для отведения мочи непосредственно из лоханки почки на кожу через нефростомический дренаж. Нефростомическийе дренаж (тип пигтейл) Материал: алифатический полиуретан с PC-покрытием (фосфорилхолин - биосовместимое, биостабильное вещество, которое при длительном нахождении в организме сводит к нулю риск возникновения инфекции, не вызывает раздражение у пациента и не вызывает образование камней. Свойства: гладкая поверхность, мало травматичен, постановочные метки. Тип кончика: пигтейл. Длина не менее 24 см и не более 30 см. Диаметр: 8, 10, 12FR | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | шт | 11 |
|  |  | 21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии: Катетер J-типа для нефростом с коннектором для присоединения к мочеприемнику. Катетер в форме Pigtail предназначен для отведения мочи непосредственно из лоханки почки на кожу через нефростомический дренаж. Катетер с атравматическими отверстиями на одном конце из полиуретана, закрытого типа. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина 90 см. Спиральный стилет- J-типа, струна из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и длиной 150 см, гибкий сердечник. Пластмассовый зажим. Стерильно. Размер CН: 8,9,10 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | шт | 7 |
|  |  | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем 12 СН, не более 30 см состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка, не менее 6 отверстий на "свином хвосте", из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий), диаметром 12СН длиной 30 см, адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали длиной не менее 30 см, но не более 31см; -удлинителя (переходника) диаметр трубки 14СН длина не более 25см, имеет адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного объемом не менее 1000мл, изготовлен из поливинилхлорида, длина трубки не менее 90см, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | шт | 87 |
| 8 |  | (21-01-26) Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы Мочеточниковый катетер для уретерокутанеостом должен быть в форме Pigtail диаметром 7СН, длиной не менее 45 см, должен быть из рентгеноконтрастного полиуретана, мягкий, градуировка через не более 5 см, дистальный конец атравматичный открытый. Должен иметь отверстия на Pigtail и не более 10 см вдоль дренажа. Катетер должен быть одноразовый в стерильной упаковке. |  | шт | 7 |
|  |  | (21-01-28) Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому Средство для опорожнения колостомы (ирригационная система) для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой должна представлять собой резервуар для воды со шкалой, объемом не менее два литра, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы. В набор должны входить прижимная пластина с поясом для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационный рукав для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры |  | шт | 2 |
| 9 |  | (21-01-24) Катетер для эпицистомы Катетер для эпицистостомы типа Пеццера - самоудерживающийся крупноголовчатый катетер из материала высокого качества, предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, надежно фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера должна иметь дренажные отверстия. Все размеры диапазона от СН 18 по СН 36. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Не менее 10 типоразмеров. | Катетер дренажный надлобковый КТРУ 32.50.13.110-00003234 | шт | 3 360 |
|  |  | (21-01-23) Катетер уретральный постоянного пользования Катетер уретральный постоянного пользования: двухходовый (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) балонный катетер (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря); катетер урологический уретральный типа Фолея. Катетер предназначен для отведения мочи из мочевого пузыря через катетер. Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не более 40см. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | Катетер уретральный постоянный для дренажа КТРУ 32.50.13.190-00006892 | шт | 7 |
|  |  | (21-01-43) Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной. Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.Мешок из многослойного, прозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким нетканым покрытием, без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не менее 35 мм и не более 50 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. |  |  | 840 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 827 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

Календарный план

| № п/п | Наименование товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская. | Срок поступления товара в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 280 |
| 2 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок герметичный |  | 840 |
| 4 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. |  | 140 |
| 5 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый. |  | 420 |
| 6 | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. |  | 140 |
| 7 | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: стомный мешок. |  | 420 |
| 8 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования |  | 266 |
| 9 | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии |  | 11 |
| 10 | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии |  | 7 |
| 11 | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии |  | 87 |
| 12 | (21-01-26) Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы |  | 7 |
| 13 | (21-01-28) Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому |  | 2 |
| 14 | (21-01-24) Катетер для эпицистомы |  | 3 360 |
| 15 | (21-01-23) Катетер уретральный постоянного пользования |  | 7 |
| 16 | (21-01-43) Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной. |  | 840 |
| ИТОГО |  |  | 6 827 |