**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 15.12.2023 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | Значения показателей,  которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Размер, см | 40\*60 |  | шт. | 900 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| Впитываемость, мл. |  | Не менее 400 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал | распушенная целлюлоза |  |
| Время впитывания должно составлять, с. | не более | 7 |
| Упаковочная коробка | наличие |  |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Размер, см | 60\*60 |  | шт. | 7620 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| Впитываемость, мл |  | от 800 до 1200 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал | распушенная целлюлоза |  |
| Время впитывания должно составлять, с. | не более | 7 |
| Упаковочная коробка | наличие |  |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Размер, см | 60\*90 |  | шт. | 169320 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| впитываемость |  | от 1200 до 1900 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал | распушенная целлюлоза |  |
| Время впитывания должно составлять, с. | не более | 7 |
| Упаковочная коробка | наличие |  |
| Материалы, из которых изготовлено белье, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с пользователем, должны удовлетворять требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска"  В комплект поставки должны входить белье и поставляемая совместно с ним эксплуатационная документация.  Примечание - Допускается не оформлять эксплуатационную документацию отдельным документом, а наносить условия эксплуатации на этикетку, размещаемую на потребительской упаковке.  **Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе:** ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». | | | | | | |
|  | Итого: | | | | 177840 | |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)