**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Выполнение работ по обеспечению женщин**

**комплектами после мастэктомии в 2024 году**

**ИКЗ:23-11325026620132601001-0152-003-3250-323**

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам к комплектам для протезирования женщин после мастэктомии**

Комплекты после мастэктомиидолжны отвечать требованиям Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 51632-2021](kodeks://link/d?nd=1200179197) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 51819-2022](kodeks://link/d?nd=1200183856) «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 58268-2021](kodeks://link/d?nd=1200181892) «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация», соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с Межгосударственным стандартом [ГОСТ ISO 10993-1-2021](kodeks://link/d?nd=1200181679) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», Национальным стандартом РФ [ГОСТ Р ИСО 22523-2007](kodeks://link/d?nd=1200065649)«Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

При изготовлении должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного Получателя. Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому Получателю при выборе изделия. Размер комплекта для протезирования женщин после мастэктомии определяется после подгонки, подборки, примерки.

1. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка комплектов для протезирования женщин после мастэктомиик месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований Межгосударственного стандарта [ГОСТ 10581-91](kodeks://link/d?nd=901711448) «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 51632-2021](kodeks://link/d?nd=1200179197) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Изделиядолжны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 51819-2022](kodeks://link/d?nd=1200183856) «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 58268-2021](kodeks://link/d?nd=1200181892) «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация», Государственного стандарта СССР ГОСТ 4103-82\* «Изделия швейные. Методы контроля качества», Национального стандарта РФ [ГОСТ Р 15.111-2015](kodeks://link/d?nd=1200129063) «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к качеству работ**

Выполнение работ по обеспечению женщин комплектами после мастэктомии должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по обеспечению женщин комплектами после мастэктомии должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению Получателейкомплектами для протезирования женщин после мастэктомии должно осуществляться при наличии:лицензии на медицинскую деятельность по травматологии и ортопедии, либо привлечение соисполнителя,имеющего указанную лицензию, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению Получателейкомплектами для протезирования женщин после мастэктомии следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлены функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателейкомплектами для протезирования женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Выполнение работ по изготовлению и передаче Получателям Изделий осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика информации о Получателях Изделий, которым выданы Направления на обеспечение Изделием.

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей по настоящему Контракту с 01.01.2024 года по 01.09.2024 года.

**8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества изделий**

Гарантийный срок на комплекты для протезирования женщин после мастэктомии устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

- экзопротез молочной железы - 12 месяцев,

- бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы – 40 дней

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ.

**9.Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

**10.Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий Получателям и другие расходы по исполнению государственного контракта.

**11.Требования к качественным характеристикам изделий**

Требования к качественным характеристикам Изделий указаны в Таблице № 1.

Максимальное значение цены контракта 1 163 828 (один миллион сто шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. КоличествоИзделий не определено.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Изделия | Функциональные и технические характеристики Изделия |
| Экзопротез молочной железы  КОЗ - 03.28.08.09.01  ОКПД2 - 32.50.22.199 | Экзопротез молочной железы после односторонней мастэктомии, должен быть ассиметричной или симметричной формы из силиконового геля в правом и левом исполнении. Предназначен для восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области при обширной хирургии. Должны поставляться различных типоразмеров. |
| Экзопротез молочной железы  (парный)  КОЗ - 03.28.08.09.01  ОКПД2 - 32.50.22.199 | Экзопротез молочной железы после двусторонней мастэктомии, должен быть ассиметричной или симметричной формы из силиконового геля в правом и левом исполнении. Предназначен для восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области при обширной хирургии. Должны поставляться различных типоразмеров. |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы  КОЗ - 03.28.08.09.21  ОКПД2 - 32.50.23.190 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для для фиксации экзопротеза молочной железы поддерживающий, должен быть изготовлен из хлопчатобумажной ткани, по обмерам. Должен быть предоставлен в различных типоразмерах. |