Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению туторов нижних конечностей

| № п/п | Наименование объекта закупки по КТРУ | Описание объекта закупки: | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туторы на голеностопные суставы 8-09-49 | Приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовлена по индивидуальному слепку с конечности получателя). Материал полиэтилен высокого давления. Приемная гильза усилена металлическими шинами и стелькой. Крепление тутора на конечности с помощью липкой ленты. | шт. | 150 |
| 2 | Туторы на коленный сустав 8-09-51 | Приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовлена по индивидуальному слепку с конечности получателя). Гильза охватывает голень, коленный сустав и бедро. Материал полиэтилен высокого давления. Внутренняя полость гильзы из вспененного полиэтилена. Крепление тутора на конечности с помощью липкой ленты. | шт. | 60 |
| 3 | Туторы на всю ногу 8-09-54 | Приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовлена по индивидуальному слепку с конечности получателя). Гильза охватывает голеностоп, голень, бедро и усилена металлическими шинами и стелькой. Материал полиэтилен высокого давления. Внутренняя полость гильзы из вспененного полиэтилена. Крепление тутора на конечности с помощью липкой ленты. | шт. | 15 |
| 4 | Тутор на тазобедренный сустав 8-09-52 | Приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовлена по индивидуальному слепку с конечности получателя). Гильза охватывает тазовые кости и бедро, материал – полиэтилен высокого давления. Внутренняя полость гильзы из вспененного полиэтилена. Крепление тутора на конечности с помощью липкой ленты. | шт. | 2 |
| Итого: |  |  |  | 227 |

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся туторы на нижние конечности для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включает комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к функциональным характеристикам изделия

Тутора несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Материалы, применяемые для изготовления туторов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;         ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» (с поправкой); ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний,

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации

Гарантия должна быть действительна в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия гражданину производится в пункте приема граждан открытого на территории Республики Тыва, в г.Кызыле. Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия.

Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ - в течение  45 календарных дней с даты принятия направления от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 01.12.2023. Срок действия контракта до 20.12.2023г.