Техническое задание

на поставку инвалидам абсорбирующего белья (пеленок)

| Наименование | Краткая характеристика | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье (пеленки) | Специальное белье, обеспечивающее уход за больными с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Представляет собой многослойное изделие, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Впитывание влаги происходит только в 1 направление сверху вниз. Нижним слоем является не пропускающая влагу нескользящая пленка; верхним слоем служит мягкий нетканый материал. Предназначено для дополнительной защиты постельного белья. Впитывающий слой пеленки не образует складок. Размер не менее 60 см х 90 см, впитываемость – от 1200 до 1900 мл (неизменяемый показатель). | 60500 |

Справочно - впитываемость установлена соответствии с индивидуальными программами реабилитации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. N 107н, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Код и наименование по КТРУ - 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая

Абсорбирующее белье (пеленки) применяются как средство реабилитации для больных с

различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Маркировка упаковки абсорбирующего белья (пеленок) должна включать:

наименование изделия, обозначение размера изделия; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес; количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; гарантийный срок годности; указания по утилизации «Не бросать в канализацию».

Абсорбирующее белье (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Срок годности абсорбирующего белья (пеленок) -  не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 09 30.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

Срок поставки – с момента получения Поставщиком разнарядки и не позднее 31 августа 2023 года.

Место поставки - в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».