ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

Описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению о проведении электронного конкурса, далее по тексту может быть поименован так же как Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа:

Протезы нижних конечностей далее поименованы, так же как ПОИ или Изделие.

Застрахованные лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, далее поименованы так же, как Получатели или Пострадавшие на производстве.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| №п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-14) | Протез голени с несущей приемной гильзой из слоистого пластика. Косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Крепление протеза с использованием чехла из полимерного материала и вакуумного клапана. Стопа с гидравлической щиколоткой, с микропроцессорным управлением самоюстировки плантарфлексии и дорсифлексии, обеспечивает адаптацию к опорной поверхности и управлением скоростью перемещения. Функция замка гидравлической щиколотки активизируется в неподвижном положении. Карбоновые пластины мыска и пятки, разнесенные через шасси стопы обеспечивают энергосбережение, размещены в кевларовый носок. Источник питания расположен в корпусе щиколотки. Беспроводное зарядное устройство от промышленной сети 220В. Пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)", что обеспечивает полную защиту стопы от попадания пыли и допускает кратковременные погружения в воду на глубину до 1м. | 1 |
| ИТОГО |  |  | 1 |

Требования к безопасности,  качеству,  техническим и функциональным

характеристикам выполняемых работ

При обеспечении Получателей ПОИ и их комплектующими компонентами, исполнитель не должен нарушать прав третьих лиц (Получателей).

ПОИ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (4.4.1, 5.1-5.3, 8.1-8.3, 9, 11, 12); ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (5-6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.9.1, 9); ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей ПОИ должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателем, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью ПОИ.

Приемные гильзы ПОИ изготавливаются по индивидуальным параметрам Получателей и предназначаются для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с ПОИ.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектность ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (10).

Маркировка ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (11).

Упаковка ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (12).

Транспортирование ПОИ должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (12.1.1).

Хранение протеза ПОИ должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (12.2.1).

Справочно: Заказчиком установлено, что протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (4.4.1, 5.1-5.3, 8.1-8.3, 9, 11, 12); ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (5-6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.9.1, 9); ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

протезов нижних конечностей

Гарантийный срок эксплуатации для ПОИ устанавливается со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ и должен составлять не менее 2-х лет.

Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателей к Исполнителю.

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению ПОИ для обеспечения Получателей производится по направлениям Заказчика, выданным в соответствии с программами реабилитации Получателей, путем доставки ПОИ до места жительства Получателей или по согласованию с Получателями ПОИ выдается по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения  ПОИ (по месту жительства Получателей по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта организовать стационарные  пункты выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованный Исполнителем стационарный пункт выдачи ПОИ должен соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по изготовлению ПОИ для обеспечения Получателей производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков получателям ПОИ из реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе получателем места и времени примерки, доставки ПОИ, а так же по запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику журнал телефонных звонков получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ.

Исполнитель должен оформить (зафиксировать) факт отказа Получателя от получения ПОИ.

Сроки выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2023 г.

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик передает Исполнителю Реестр направлений, выданных Заказчиком пострадавшим на производстве.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, до момента выдачи изделия пострадавшим на производстве должен составлять не более 30 дней.