Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного запроса  котировок на поставку технических средств реабилитации – опор для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п | Наименование товара, код ОКПД2/ КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна подбираться по антропометрическим данным ребенка-инвалида (рост, вес). Максимальная допустимая нагрузка должна подбираться в зависимости от веса ребенка-инвалида. Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) должна предупреждать патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент должен фиксироваться на подушке крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне или аналоге, обтянута искусственной кожей или аналогом. | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики | 20 |
| 2 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания должна подбираться по антропометрическим данным ребенка-инвалида (рост, вес). Максимальная допустимая нагрузка должна подбираться в зависимости от веса ребенка-инвалида. Ширина сидения должна подбираться индивидуально. Опора для лежания должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой, которая должна являться позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики | 7 |
| 3 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна подбираться по антропометрическим данным ребенка-инвалида (рост, вес). Ширина сидения, глубина сидения, высота сидения, высота подножки, высота подлокотника должна подбираться индивидуально. Максимальная допустимая нагрузка должна подбираться в зависимости от веса ребенка-инвалида. Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Должна создавать правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, комплексного нагрудного крепления и абдуктора и/или разделителя для ног. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть оснащена колесами, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики | 80 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна подбираться по антропометрическим данным ребенка-инвалида (рост, вес). Максимальная допустимая нагрузка должна подбираться в зависимости от веса ребенка-инвалида. Опора для стояния в зависимости от характера инвалидизирующей патологии (в случае потребности) ребенка-инвалида должна иметь следующие характеристики: - положение наклона (вперед, назад или вперед и назад – комбинированный - в зависимости от потребности ребенка-инвалида); - подголовник; - держатель спинки; - абдуктор и/или разделитель для ног; - упоры для коленей; - подножку; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик. Опоры должны быть предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. | Участник заявки указывает конкретное значение характеристики | 70 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Итого количество: 177 шт.

Технические требования к опорам

Опоры должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными  в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Сроки предоставления гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации опор – 24 месяца  с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить опоры соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры обязательно.

Место, условия и сроки выполнения работ

Доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться по согласованию с Получателем:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).