**Приложение №1 к Извещению**

**Описание объекта закупки**

**на поставку в 2023 году абсорбирующего белья (впитывающие простыни) для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **Единица измерения** | **Количество Товара** |
| Впитывающие простыни (пеленки) | Размер, впитываемость | Размером не менее 40 х 60 см | штука | 27 990 |
| впитываемостью от 400 мл. до 500 мл |
| Размером не менее 60 х 60 см | штука | 152 910 |
| впитываемостью от 800 мл. до 1 200 мл. |
| Размером не менее 60 х 90 см. | штука | 1 920 000 |
| впитываемостью от 1 200 мл. до 1 900 мл. |
| Требования к качеству товара | В впитывающих простынях (пеленках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.  Печатное изображение на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленок и отмарывания краски. |  |  |
| срок годности на момент поставки Товара должен составлять | не менее 12 (Двенадцати) месяцев |
| Назначение | Предназначены для: соблюдения правил личной гигиены; избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных. |
| Способ склейки слоев (швов) | Верхний и наружный слои должны быть спаяны между собой по краям пеленки и удерживать жидкость внутри пеленки |
| Верхний слой простыни: материал на основе целлюлозы. Впитывающий слой –основа с впитывающим веществом. | Наличие и соответствие |
| Нижний слой – пленка полиэтиленовая. | Наличие и соответствие |
| ИТОГО | |  |  | 2 100 900 |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика**

**Общие технические характеристики товара**

Классификация абсорбирующего белья должна соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Абсорбирующее белье (пеленки) должно предоставлять многослойное изделие, нижний слой материала не пропускающий влагу.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия (при наличии)

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество изделий в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

- иное.

**Требования к качеству и безопасности товара**

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на абсорбирующем белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности абсорбирующего белья и отмарывания краски.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Абсорбирующее белье должно быть упаковано по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены или запаяны.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также от загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.