***Приложение № 1***

***к извещению о проведении электронного аукциона***

**Описание объекта закупки**

**на поставку опор для стояния для детей-инвалидов в целях социального обеспечения граждан в 2023 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1 | Опора для стояния для детей инвалидов | нет | **Технические и функциональные характеристики Товара:**ПОЛОЖЕНИЕ НАКЛОНА: ВПЕРЕД И НАЗАД - КОМБИНИРОВАННЫЙ;ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОПОРЫ: РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА, ДЕРЖАТЕЛЬ СПИНКИ, ПОДЛОКОТНИКИ, АБДУКТОР И/ИЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ НОГ, БОКОВЫЕ УПОРЫ ДЛЯ ГРУДИ, УПОРЫ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ, УПОР ДЛЯ ТАЗА, ПОДНОЖКИ, РЕМЕНЬ ДЛЯ ГРУДИ, РЕМЕНЬ ДЛЯ ТАЗА, СТОЛИК.Рост пользователей: 150 см, 150см., 142см, 133см, 115см, 112см, 100см, 83см, 80см, 80см, 72см, 64см.Опоры для стояния должны отвечать требованиям:ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»В комплект должны входить:- опора;- паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон.**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 12 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год  | Количество(шт.) |
| 1 | Опора для сидения для детей-инвалидов | В течение 5 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта. | 12 |
| ИТОГО: | 12 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «25» ноября 2023г. Срок действия контракта до 21.12.2023г.

Поставка Товара Получателям не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)