*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной Наименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ: Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный 32.50.13.190-00006902 | Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Это изделие для одноразового использования.Мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого материала, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объёмом не менее 500 мл и не более 850 мл. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 8000 |
| 2 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной Наименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ: Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный 32.50.13.190-00006897 | Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования.Мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объёмом не менее 1500 мл и не более 2000 мл. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток.. | 9000 |
| 3 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Наименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ:Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге32.50.13.190-00006909 | **Ремешки для крепления мочеприемников:** Парные эластичные ремешки для крепления мочеприемников на ноге, регулируемые по длине (п. 3.18. ГОСТ Р 58235-2018). Ремешки (пара) совместимые с ножными мочеприемниками.Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 15 суток. | 1000 |
|  | ИТОГО |  | 18000 |

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,

- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Срок службы товара не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).