## Приложение №1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-03 | Видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель Совместимость: со всеми современными компьютерами (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Тип: стационарный (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Количество цветовых режимов- ≥ 4 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение); Максимальный уровень увеличения, крат-≥ 70 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение); Минимальный уровень увеличения -≤ 2 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение); Наличие подсветки (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Возможность регулировки яркости (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие дополнительных функций: Автофокус (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие DVI выхода на монитор – Да (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Интерфейс: VGA (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Интерфейс: USB (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов –Да (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие встроенного координатного столика – Да (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие экрана- Да (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Размер диагонали экрана - ≥ 24 и < 26 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение); Частота обновления изображения, кадров в секунду- ≥ 50 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение). | 26.40.33.190/ 28.99.39.190-00000283 | шт | 6 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения предназначены для чтения просто печатного текста инвалидам по зрению.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1. ГОСТ Р 51075-2017 ГОСТ Р 51264-99 ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.16)

## Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.