**Описание объекта закупки ЗКЭФ. 42/22**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации пеленок впитывающих (впитывающих простыней (пеленок)) для обеспечения ими в 2022 году инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, услуги (работы) | Описание объекта закупки | Технические характеристики | Кол-во |
| Пеленка впитывающая | 22-01-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленки впитывающие должны применяться как средство медицинской реабилитации для больных с различными формами недержания мочи. Впитывающие пеленки должны быть предназначены для профилактики пролежней, соблюдения правил личной гигиены, избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных, защиты постельного белья и мебели, защиты постели, сиденья при проведении манипуляций различной степени сложности и длительности, при проведении процедур.  Изделие должно быть выполнено из влагонепроницаемого материала (внешний слой), нетканого материала (верхний слой). Впитывающие простыни должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающий слой простыни должен состоять из абсорбента (распушенной целлюлозы), который должен быть распределен равномерно по всей площади пеленки и позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Внешний слой материала не должен пропускать влагу. В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Верхний слой пеленки должен оставаться сухим на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. | 371 700 |

**Наименование товара и требования к техническим характеристикам товара:**

Впитывающие простыни (пеленки) (абсорбирующее белье) - многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Впитывающие простыни (пеленки) (абсорбирующее белье) для инвалидов предназначены для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.

**Требования к качеству товара:**

Впитывающие простыни (пеленки) (абсорбирующее белье) должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

Во впитывающих простынях (пеленках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

**Требования к безопасности товара**

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья - впитывающих простыней (пеленок) не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

Слои впитывающих простыней (пеленок) должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

Печатное изображение (при наличии) на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

**Требования к упаковке и маркировке товара**

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Товар в индивидуальной потребительской упаковке должен быть запакован в транспортную упаковку.

В одной транспортной упаковке (картонной коробке) запаковано абсорбирующее белье одной группы, вида и размерного ряда и датой изготовления.

Маркировка на индивидуальной и на транспортной упаковке (далее - маркировка) должна быть читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка также должна содержать следующую информацию:  
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  
- наименование страны-изготовителя;  
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  
- наименование белья;  
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи),

размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);  
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);  
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;  
- наименование материала(-ов);  
- информацию о наличии специальных ингредиентов;  
- номер артикула (при наличии);  
- количество белья в упаковке;  
- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

-обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);  
- номер и дату регистрационного удостоверения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

На пеленки впитывающие в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества пеленок не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности продукции на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.