*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

Предмет Контракта: поставка инвалидам абсорбирующего белья

1. **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара:**
2. Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должно соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».
3. Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, гарантировать надежную защиту и максимальный комфорт. Благодаря своим размерам и характеристикам впитывающие простыни (пеленки) позволяют предотвратить возникновение раздражения кожи, пролежней и других проблем. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть гипоаллергенны, надежно удерживать влагу и нейтрализовать запах.

В абсорбирующем белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 52770-2016.

Маркировка на потребительской упаковке абсорбирующего белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

1. - товарную марку (при наличии), размеры белья, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- состав;

- информацию о наличии специальных ингридиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в партии;

- номер партии (серии);

- слова «Для однократного применения» (и/или графическое изображение, четко и ясно отображающее эти указания);

- слово «Нестерильно» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- слово «Нетоксично» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

*-* обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

1. **Требования к отгрузке Товара:**
2. Абсорбирующее белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
3. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 и с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования белья – по группе 5 ГОСТ 15150-69.
4. При хранении абсорбирующего белья следует избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.
5. Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6. **Гарантийный срок эксплуатации товара:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
7. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Остаточный срок годности абсорбирующего белья должен быть не менее 1 года от даты производства (указанной на упаковке).

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код КТРУ | Наименование  товара | Технические характеристики товара | Кол-во товара, шт. | Цена за ед., руб.коп. |
| 17.22.12.130-00000002  (22-01-01)  01.28.22.01.01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) должны представлять собой многослойное впитывающее изделие с абсорбирующим слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Нижний защитный слой  должен быть выполнен из нетоксичного полиэтилена (нескользящая защитная пленка), предотвращающего проникновение жидкости наружу, верхний покрывной слой - из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала, который пропускает жидкость внутрь белья и должен оставлять кожу сухой и чистой.  Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно являться обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.  Размер белья должен быть не более и не менее чем в 10%-ном диапазоне от 400х600 мм.  Абсорбционная способность должна быть не менее 400 г.  Время впитывания должно составлять не более 7 с. | 1980 | 18,08 |
| 17.22.12.130-00000002  (22-01-02)  01.28.22.01.02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) должны представлять собой многослойное впитывающее изделие с абсорбирующим слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Нижний защитный слой  должен быть выполнен из нетоксичного полиэтилена (нескользящая защитная пленка), предотвращающего проникновение жидкости наружу, верхний покрывной слой - из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала, который пропускает жидкость внутрь белья и должен оставлять кожу сухой и чистой.  Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно являться обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.  Размер белья должен быть не более и не менее чем в 10%-ном диапазоне от 600х600 мм.  Абсорбционная способность должна быть не менее 800 г.  Время впитывания должно составлять не более 7 с. | 17000 | 19,71 |
| 17.22.12.130-00000002  (22-01-03)  01.28.22.01.03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие простыни (пеленки) должны представлять собой многослойное впитывающее изделие с абсорбирующим слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Нижний защитный слой  должен быть выполнен из нетоксичного полиэтилена (нескользящая защитная пленка), предотвращающего проникновение жидкости наружу, верхний покрывной слой - из фильтрующего мягкого нетканого гипоаллергенного материала, который пропускает жидкость внутрь белья и должен оставлять кожу сухой и чистой.  Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно являться обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.  Размер белья должен быть не более и не менее чем в 10%-ном диапазоне от 600х900 мм.  Абсорбционная способность должна быть не менее 1200 г.  Время впитывания должно составлять не более 7 с. | 290000 | 20,91 |
|  |  | ИТОГО | 308980 |  |

1. **Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком в г. Туле и Тульской области.
2. Для приема Получателей или их представителей, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарных пунктов выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.
3. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.
4. **Срок и условия поставки:** поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» октября 2023 года. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
5. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.
6. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото-/видеоматериалов Заказчику.
8. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:
9. - обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;
10. - обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.
11. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.
12. Предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:
13. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающем факт доставки Товара;
14. - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
15. **Срок действия контракта:** со дня подписания и действует до 31 октября 2023 г.