Приложение №1 к Извещению о

проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.**

Наименование объекта закупки: поставка инвалидам в 2023 году технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых

Способ определения: электронный аукцион

Начально максимальная цена контракта **1 052 270,10 коп.**

Количество технических средств реабилитации: **39 690 шт.**

Технические и количественные характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара по КТРУ | Наименование Товара Согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г № 86н | Описание функциональных и технических характеристик | Показатель хар-к | Кол-во (шт) |
| Подгузники для взрослыхКод позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001 | "Подгузники для взрослых, размер ""XS"" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г"22-01-04 | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузника должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Абсорбирующий слой должен быть из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Крепление (липучки/застежки) многократного применения. Боковые бедренные части из «дышащего» нетканого материала.  | объем талии/бедер до 60 см, полное влагопоглощение не менее 1000гр.  | наличие | 30870 |
| Подгузники для взрослыхКод позиции по КТРУ 17.22.12.130-00000001 | "Подгузники для взрослых, размер ""XS"" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г"22-01-05 | объем талии/бедер до 60 см, полное влагопоглощение не менее 1200гр.  | наличие | 8820 |
| Итого: |  |  |  |  | 39690 |

**Место поставки:** Российская Федерация, Республика Бурятия, по месту жительства инвалида или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

**Срок поставки:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **не позднее 31.07.2023 г.**

**Условия поставки:** Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункт выдачи Товара Получателям, организованный Поставщиком со дня, следующего за днем заключения контракта в течение 25 календарных дней.

 Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком Реестра получателей Товара, но не позднее 31.07.2023.

 Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика Реестра получателей Товара.

 Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3\_(трех) рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г. Улан-Удэ). По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 (пяти) дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

 **Срок действия Направления:** **не позднее 31.07.2023 г.**

 Поставщик обязан:

 Предоставить Заказчику

1. действующие регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2. декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 Организовать на территории г. Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщит Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

 Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:

-по месту жительства Получателя;

-в пунктах выдачи.

 Осуществить поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

 Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

 Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

 Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

 Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

 Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски. Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

 Бумажные подгузники для взрослых предназначены для впитывания и удержания мочи, используются для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными.

 В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников соответствуют требованиям ГОСТ 55082-2012 и разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016. Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека соответствуют нормативам, установленным ГОСТом Р 55082-2012.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- обозначение стандарта;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- информацию о сертификации (при наличии).

 Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

 Транспортирование подгузников и должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».