**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями (комплекты для протезирования женщин после мастэктомии)**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями (комплекты для протезирования женщин после мастэктомии).

Количество (объем работ) – объем выполняемых работ определить невозможно.

Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ, сформировавшейся по итогам электронного аукциона по каждой позиции), в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Порядок определения объема выполняемой работы:**

Подрядчик выполняет работы по обеспечению ПОИ на основании именного «Направления», предоставляемого Подрядчику (его представителю) Получателем в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта и/ или получения от Заказчика реестра получателей, выдаваемых Заказчиком.

**Перечень видов работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ПОИ по классификатору** | **ОКПД2/КТРУ** | **Наименование ПОИ** | **Наименование и показатели характеристик** |
|  | 8-09-01 | 32.50.22.199 - Протезы органов человека прочие, не включенные в другие группировки / 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы  | Экзопротезмолочной железы | Экзопротез молочной железы различных модификаций. Область применения: экзопротеза молочной железы при односторонней и двусторонней мастэктомии. Экзопротез грудной (молочной) железы представляет собой силиконовую оболочку, заполненную силиконовым гелем. Форма экзопротеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: треугольная, каплевидная, овальная или ассиметричная. Исполнение экзопротеза правое или левое в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер экзопротеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя в пределах размерного ряда от 0 до 12. Чехлы для хранения экзопротеза молочной железы из трикотажного хлопчатобумажного полотна в соответствии с формой и размером экзопротеза в количестве двух штук. Назначение экзопротеза – постоянное. |
|  | 8-09-21 | 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие / - | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Специальный ортопедический лиф для крепления экзопротеза молочной железы изготавливается из хлопчатобумажных, эластичных и кружевных тканей и предусматривает клапан для фиксации экзопротеза. В зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - бретели лифа снабжены регуляторами длины, позволяющими менять высоту лифа; - застежка располагается спереди или сзади лифа в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя; - застежка на крючках или на пуговицах в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер бюстгальтера определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации - Омской области с правом выбора Получателя снятия мерок, примерки и получения ПОИ одним из следующих способов:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Подрядчиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок выполнения работ**:

Выполнение работ и выдача ПОИ Получателям осуществляется со дня обращения Получателя с Направлением к Подрядчику и/ или получения от Заказчика реестра Получателей по 29 ноября 2024 года.

**Требования к качеству работ:**

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющих послеоперационные дефекты, нарушение симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

 Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно быть направлено на максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей, профилактику и лечение нарушения оттока лимфы в ранние и поздние сроки после удаления молочной железы.

ПОИ должны удовлетворять следующим требованиям:

- не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании ПОИ;

- материалы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению;

- должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота);

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должны быть максимальной готовности, любого типоразмера и для всех возрастных групп Получателей;

- ПОИ должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

**Требования к маркировке и упаковке:**

Каждое ПОИ должно иметь этикетку. На этикетке должны быть указаны условия нагружения и/или уровни нагрузки, информация о диапозонах или ограничениях при назначенном применения ПОИ.

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования.

**Требования крезультатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя компенсированы послеоперационные дефекты и восстановлена симметрия туловища у женщин, перенесших мастэктомию.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателя ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования кпредоставлению гарантии качества работ:**

**Гарантийный срок** на ПОИ устанавливается со дня его выдачи в эксплуатацию и составляет **6 месяцев на** экзопротез молочной железы, 40 дней на бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы.

Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока не по вине Получателя, и обеспечивает приемку ПОИ на ремонт или его замену по фактическому месту проживания Получателя.

В случае устранения недостатков (дефектов) течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого ПОИ не могло использоваться вследствие недостатков (дефектов). При замене ПОИ в целом либо составных его частей или комплектующих изделий гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать **15** рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению ПОИ осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Объём гарантийных обязательств**:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния ПОИ, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение **3** (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ консультант отдела социальных программ №2 Колесникова Н.С.