Техническое задание

**на поставку ортезов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Функциональные, качественные и технические характеристики товара** | **Кол-во****(шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| Корсет функционально-корригирующий | Корсет на средне-грудной, поясничный и крестцовый отделы; изготовление по индивидуальным заказам пациента для личного использования конкретным пациентом; поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, разгружающий; из хлопчатобумажной ткани.Корсет функционально-корригирующий антисколиозный многозонального воздействия на туловище, фиксирующий, жесткий, корригирующий.Должен изготавливаться из термопласта (слоистого пластика), со вспененными упругими, смягчающими материалами. Корсет должен состоять из гильзы на туловище с сформированными зонами давления, разгрузки, креплений, дополнительных реклинирующих элементов. | 150 | 8 100,00 | **1 215 000,00** |
| Корсет жесткой фиксации | Корсет должен обеспечивать функциональную поддержку (жесткую фиксацию) или частичную разгрузку (локальную поддержку) поясничного, пояснично-грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника в физиологическом положении (с усилением жесткости фиксации за счет увеличенного количества металлических планшеток) при посттравматических, хронических процессах после оперативного вмешательства.Постоянный, лечебно-профилактический. | 20 | 7 950,00 | **159 000,00** |
| Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации должен иметь армирующие металлические шины или прочные пластмассовые шины, обеспечивать удержание туловища в заданном положении пассивно достигаемой коррекции имеющихся у больного патологических установок позвоночника и одновременно осуществлять разгрузку пораженного отдела.Постоянный, лечебно-профилактический. | 50 | 3 750,00 | **187 500,00** |
| Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации должен обеспечивать функциональную поддержку (фиксацию) или частичную разгрузку (локальная поддержка) поясничного, пояснично-грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника в физиологическом положении при посттравматических, хронических процессах после оперативного вмешательства.Материал должен иметь хлопчатобумажную ткань.Пояс корсета должен быть усилен металлическими шинами вставками.Элементы фиксации должна иметь: - двойная шнуровка. | 50 | 2 100,00 | **105 000,00** |
| Реклинатор-корректор осанки | Реклинатор – корректор осанки предназначен для выпрямления грудного отдела позвоночника. Материал: воздухопроницаемый, влагоотводящий с высоким содержанием хлопка. Должен состоять из пояса, двух реклинирующих лямок, и снабжен двумя металлическими пружинными ребрами жесткости | 200 | 1 400,00 |  **280 000,00** |
| **ИТОГО** | **470** |  | **1 946 500,00** |

1. Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность и ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.
2. **Качество работ:**
3. Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке ортезов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.
4. **Технические характеристики:**
5. Ортезы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
6. ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов
7. и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».
8. Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 6 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить ортезы на ортезы, соответствующие требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Срок замены и гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 рабочих дней.

#  Поставщик должен:

В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

Организовать поставку Товара в пункт выдачи для осуществления выборочной проверки Товара в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта, согласно Календарному плану.

Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно: обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара; обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета и обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара и исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Доставка по адресам места жительства инвалида должна осуществляться Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

1. **Срок поставки товара – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2023 года.**