**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 32.50.13.190 | Защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник) | штука | 13 500 |
| Соответствие ГОСТ: | ГОСТ Р ИСО 9999-2019ГОСТ ISO 10993-1-2021ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10ГОСТ Р 51632-2021ГОСТ Р 58237-2022 |
| **ВСЕГО:** | **13 500** |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***