## Приложение№1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги КТРУ | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-01-01 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом – мобильное устройство, предназначенное для восстановления способности инвалидов с нарушениями слуха к общению, ориентации. Телефонное устройство должно иметь: Поддерживаемые стандарты-GSM 900/1800/1900 МГц; 4G/LTE интернет (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа)- ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка-ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке-ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Возможность автоматического поворота экрана –ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Встроенные функции: виброзвонок, (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Видеокамера с автофокусом (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Вспышка/подсветка (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Голосовое управление (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Датчик приближения (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Распознавание речи (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Русифицированное меню Русский синтезатор речи (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие слота для установки карты памяти –ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие зарядного устройства –ДА (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Количество ядер процессора -≥ 8 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Объем оперативной памяти -≥ 2 и < 4 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Дополнительные характеристики: Тип корпуса классический (моноблок) Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие возможности поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие диагонали дисплея не менее 5,5 дюйма (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Объем встроенной памяти не менее 32 Гб (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Число пикселей основной видеокамеры не менее 12 Мпикс (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Число пикселей фронтальной видеокамеры не менее 5 Мпикс (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Ёмкость аккумуляторной батареи Не менее 3000 mAh (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 26.30.22.110/26.30.22.110-00000001 | шт | 200 |

Необходимость установления дополнительных характеристик обусловлена обязательством обеспечить социальную реабилитацию получателя технического средства реабилитации исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Телефонное устройство с текстовым выходом предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию и вывода в текстовом формате.

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 59552-2021 Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. Общие требования

Требования к маркировке и упаковке

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Получателю предоставляется право выбора метода доставки.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.