Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Техническое задание

Описание объекта закупки

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: кресло-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

Наименование Товара и комплектация

В комплект поставки кресла-стула с санитарным оснащением должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке), гарантийный талон.

Требования к качеству Товара

Кресла-стул должен быть новым, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленным.

Требования к функциональным характеристикам Товара

Кресла-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Требования к безопасности Товара

Наружные поверхности кресла-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Материалы, применяемые для изготовления кресла-стула, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Элементы кресла-стула, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования; ГОСТ Р 57766-2017 Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением №1): «Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение: Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения Tовара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ».

На кресло-стуле должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-стула;

- обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись "Сделано в России" или страна-изготовитель;

- номер регистрационного удостоверения.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Кресло-стул с санитарным оснащением должен соответствовать требованиям государственных стандартов. Поставщик должен гарантировать, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен   превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

| № | Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ: отсутствует КОЗ: 01.28.23.01.04 Классификация: 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. | Штука | 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев должна иметь: горшок с креплением; ремень безопасности; Ширина сиденья должна быть не менее 30 см и не более 31 см; Глубина сиденья должна быть не менее 30 см и не более 31 см; Высота сиденья должна быть не менее 35 см и не более 36 см; Высота подлокотников должна быть не менее 20 см и не более 21 см; Высота подножки должна быть не менее 36 см и не более 37 см |
| 2 | КТРУ: отсутствует КОЗ: 01.28.23.01.04 Классификация: 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. | Штука | 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев должна иметь: горшок с креплением; ремень безопасности; Ширина сиденья должна быть не менее 28см и не более 29см; Глубина сиденья должна быть не менее 29 см и не более 30 см; Высота сиденья должна быть не менее 55 см и не более 51 см; |
| 3 | КТРУ: отсутствует КОЗ: 01.28.23.01.04 Классификация: 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. | Штука | 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев должна иметь: горшок с креплением; ремень безопасности; Ширина сиденья должна быть не менее 30 см и не более 31 см; Глубина сиденья должна быть не менее 28 см и не более 29 см; Высота сиденья должна быть не менее 35 см и не более 36 см; |
| 4 | КТРУ: отсутствует КОЗ: 01.28.23.01.04 Классификация: 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. | Штука | 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев должна иметь: горшок с креплением; ремень безопасности; Ширина сиденья должна быть не менее 32 см и не более 33 см; Глубина сиденья должна быть не менее 35 см и не более 36 см; Высота сиденья должна быть не менее 35 см и не более 36 см; |

1.Выборочная проверка поставляемого Товара должна осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара должна осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3. Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 14 сентября 2023 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 18.08.2023 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 15.09.2023.

4.Место поставки Товара:   Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.