Приложение №1

к извещению о проведении

электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки                                   КТРУ: 32.50.13.190-00006908 - Пояс для калоприемников и уроприемников

| № п/п | Код по КОЗ, КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых получателю, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01.28.21.01.05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый уростомный мешок должен быть неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Диаметр должен быть не менее 10 мм и не более 70 мм. | 1170 |
| 2 | 01.28.21.01.11.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте. Адгезивная пластина, плоская. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: – адгезивная пластина должна быть на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр должен быть в диапазоне не менее 40 мм и не более 60 мм, соответствующим фланцу мешка. Поставщик должен обеспечить получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя. | 3150 |
| 3 | 01.28.21.01.11.03 Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте. Уростомный мешок. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: - мешок уростомный должен быть открытый дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине. Диаметр должен быть в диапазоне не менее 40 мм и не более 60 мм, соответствующим фланцу пластины. Поставщик должен обеспечить получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя. | 9450 |
| 4 | 01.28.21.01.12.02 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте. Адгезивная пластина, конвексная. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная: - адгезивная пластина должна быть конвексная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому и должна иметь крепление для пояса, соответствующим фланцу мешка. Диаметр должен быть в диапазоне не менее 40 мм и не более 50 мм. Поставщик должен обеспечить получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя. | 30 |
| 5 | 01.28.21.01.12.03 Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте. Мешок уростомный. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: мешок уростомный- мешок уростомный многокомпонентный, размер фланца (диаметр) в диапазоне не менее 40 мм и не более. Поставщик должен обеспечить получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей получателя. | 90 |
| 6 | 01.28.21.01.13 Пояс для калоприемников и уроприемников 32.50.13.190-00006908 Пояс для калоприемников и уроприемников | ОКПД 2: -32.50.13.190 | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников: эластичный пояс должен быть изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, регулируемый по длине до 110 см. | 252 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями Получателей.

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.