Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

Предмет закупки: Поставка ходунков на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика товара | | | | | | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н  Технические и функциональные характеристики Товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единицы измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 6-10-01  Ходунки шагающие | ОКПД2-32.50.22.129  КТРУ 32.50.22.129-00000012 | Назначение | для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 240 | штука |
| Противоскользящие насадки на ножках | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип | шагающие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складные | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по высоте | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Типоразмеры | в зависимости от потребности Получателя | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная нагрузка | не менее 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество ножек | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество рукояток | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие легкого и прочного каркаса | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство регулирования высоты с указанием максимально допустимого удлинения | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-10-02  Ходунки на колесах | ОКПД2-32.50.22.129  КТРУ 32.50.22.129-00000012 | Назначение | для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 80 | штука |
| Тип | На колесах | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складные | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по высоте | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Типоразмеры | в зависимости от потребности Получателя | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальная нагрузка | не менее 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид колеса | цельнолитые, не требующие подкачки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие легкого и прочного каркаса | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество колес | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство регулирования высоты с указанием максимально допустимого удлинения | да | **-** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Ходунки шагающие: должны представлять собой опору с четырьмя ножками и двумя рукоятками, которая должна управляться обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

Ходунки на колесах: при ходьбе ходунки должны перекатываться вперед на удобное расстояние.

Ходунки должны соответствовать требованию национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. Товар не должен иметь механических повреждений.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен обеспечиваться гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Срок поставки товара:** Товар должен быть поставленв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта. Срок поставки товара получателям: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 01 января 2024 года по 31 августа 2024г. Поставка товара получателям не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Поставка товара Получателям будет осуществляться по этапам:

**1 этап:** **с 01 января 2024 года по 31 марта 2024 года:**

6-10-01 Ходунки шагающие-70 шт;

6-10-02 Ходунки на колесах-30 шт;

**2 этап:** **с 01 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года:**

6-10-01 Ходунки шагающие-170 шт;

6-10-02 Ходунки на колесах-50шт;