**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов – специальных средств при нарушениях функций выделения (наборы - мочеприемники для самокатетеризации, катетеры уретральные, катетеры мочеточниковые)

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | 32.50.13.190  КТРУ не применяется | Набор-мочеприемникдля самокатетеризации должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации,  без раствора или  с  раствором  (0,9% водный раствор хлорида натрия) для активации лубриканта катетера: мочеприемник объемом не менее 700 мл должен быть изготовлен из прочного полиэтилена,  лубрицированный катетер для самокатетеризации, должен быть изготовлен из поливинилхлорида, покрытый гидрофильным лубрикантом, не требующий активации водой или активирующегося при контакте с водным раствором хлорида натрия.  Лубрицированный катетер должен иметь длину не менее 40 см, размер по Шарьеру CH 10,12,14,16,18 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. | 2 200 |
| 2 | Катетер уретральный длительного пользования | 32.50.13.190  КТРУ 32.50.13.190-00006893- Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Уретральный катетер «Фоллея» длительного стояния изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длинна – не менее 40см. Диаметр катетера по заявкам Заказчика от №12 до №30 позволят провести индивидуальный подбор. | 3 800 |
| 3 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | 32.50.13.190  КТРУ не применяется | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы изготовлен из полимерного материала, стерилен. Используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Изделие с круглым фланцем для крепления к коже. Размер определяется по шкале Шарьера (Ch). Диаметр изделия Ch от 8 до 16 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | 28 |
| ИТОГО | | | | 6 028 |

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.*

Специальные средства при нарушениях функций выделения (наборы - мочеприемники для самокатетеризации, катетеры уретральные, катетеры мочеточниковые) – это устройства, носимые инвалидом на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (наборы - мочеприемники для самокатетеризации, катетеры уретральные, катетеры мочеточниковые) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы), видимые невооруженным глазом. Все средства реабилитации должны быть с инструкцией на русском языке. Специальные средства при нарушениях функций выделения (наборы - мочеприемники для самокатетеризации, катетеры уретральные, катетеры мочеточниковые) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**4. Требования к маркировке, упаковке:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 6 028 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**6. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:**

с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "29" июля 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.