**Техническое задание**

**Объект закупки:** поставка в 2024 году подгузников для взрослых в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара, номер вида ТСР\*** | **Наименование и код позиции КТРУ** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значения, которые не могут изменяться** | **Минимальные (или) максимальные, изменяемые значения Товара (точное значение устанавливает участник закупки)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подгузники для взрослых размер S объём талии/бёдер до 90 см, с полным влагопоглощением не менее 1000 г.  22-01-06 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами. |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами. |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 90 см. |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1000 г. |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г. |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду. |
| 2 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1300 г.  22-01-08 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами. |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами. |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см. |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1300 г. |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г. |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду. |
| 3 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1500 г.\*\*  22-01-08 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1500 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 4 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1800 г.  22-01-09 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1800 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 5 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2100 г.\*\*  22-01-09 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2100 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 6 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2310 г.\*\*  22-01-09 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2310 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 7 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2350 г.\*\*  22-01-09 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2350 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 8 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 3600 г.\*\*  22-01-09 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 120 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 3600 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 9 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 1450 г.  22-01-10 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 150 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1450 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 10 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2000 г.  22-01-11 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 150 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2000 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 11 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2100 г.\*\*  22-01-11 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 150 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2100 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 12 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 1450 г.  22-01-12 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 175 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 1450 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 13 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 2700 г.\*\*  22-01-12 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 175 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2700 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 14 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 2800 г.  22-01-13 | Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Вид: |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение: | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Объём талии/бёдер: |  | не более 175 см |
| Полное влагопоглощение: |  | не менее 2800 г |
| Обратная сорбция: |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания: |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |

*\*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»*

*\*\*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологий на основании п.2 ч.1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ:*

*В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации осуществляют обеспечение застрахованных лиц, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации на основании заявления и программы реабилитации пострадавшего.*

*Обеспечение подгузниками для взрослых, размер М (объём талии/бёдер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1500, 2100 г, 2310 г, 2350 г, 3600 г, подгузниками для взрослых, размер L (объём талии/бёдер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 2100 г, 2350 г., подгузниками для взрослых, размер ХL (объём талии/бёдер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 2700 г. производится в соответствии с программами реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее – ПРП), составленных застрахованным бюро медико-социальной экспертизы.*

*ПРП разрабатывается с учетом особенностей состояния каждого застрахованного и дальнейшего прогноза развития заболевания или последствия полученной травмы. Так, при определении нуждаемости в обеспечении подгузниками для взрослых бюро медико-социальной экспертизы указывает конкретный показатель – впитываемость. Таким образом, Заказчиком при разработке технического задания для аукциона и описании показателей объекта закупки – подгузников для взрослых, учитывались показатели, предусмотренные в ПРП застрахованных.*

**Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке и транспортированию Товара**

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы сверхмалые для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» для подгузников группы сверхмалые для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажный подгузник для взрослых – многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой (п.п.5.2.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника. Распределительный слой: слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Абсорбирующий слой: внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника. Защитный слой: слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой: слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Барьерные элементы: барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Фиксирующие элементы: детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки"). Индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Суперабсорбент: химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости (раздел 3 ГОСТ Р 55082-2012).

Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700 -97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»;

- для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;

- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников (п. 5.7 ГОСТ Р 55082-2012).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом (п.п.5.5.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски (п.п.5.5.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается (п.п.5.11.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др (п.п.5.11.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника (п.п.5.12.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75. В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год) (п.п.5.12.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки – по группе

5 ГОСТ 15150-69 (п.п.8.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69 (п.п.8.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Гарантия качества Товара**

Срок осуществления замены Товара не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Срок поставки Товара:** не более 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика реестра направлений, но не ранее 01.01.2024.

**Место поставки Товара:** адресная доставка до места жительства Получателей на территории г.Челябинска и Челябинской области.