*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов**

**в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1 | Уропрезерватив с пластыремНаименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ: Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования32.50.50.000-00000279 | **Уропрезерватив:** Эластичное изделие для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника (п. 3.39. ГОСТ Р 58235-2018).Уропрезервативы различных размеров от 20 до 40 мм (участником электронного аукциона указывается размерный ряд уропрезервативов) с пластырем (индивидуальный подбор).Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 3500 |
| 2 | Уропрезерватив самоклеящийсяНаименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ: Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования32.50.50.000-00000279 | **Уропрезерватив:** Эластичное изделие для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника (п. 3.39. ГОСТ Р 58235-2018).Уропрезервативы самоклеящиеся различных размеров от 20 до 40 мм (участником электронного аукциона указывается размерный ряд уропрезервативов (индивидуальный подбор).Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 6000 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | **Уроприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской адгезивной пластиной** 09 18 07 по ГОСТ Р 58235-2018.Дренируемый однокомпонентный уроприемник: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке (п. 3.14. ГОСТ Р 58235-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины должно быть под стому до 55 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 2400 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; Уростомный мешок | **Уроприемники двухкомпонентные дренируемые**, в комплекте плоская адгезивная пластина, уростомный мешок 09 18 08 по ГОСТ Р 58235-2018. Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого дренируемого уростомного мешка с антирефлюксным и сливным клапанами и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. **Адгезивная пластина**: Клеевая пластина с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), предназначенная для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком (п. 3.1 ГОСТ Р 58235-2018). **Плоская пластина**: Адгезивная (клеевая) пластина плоской формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком (п. 3.2 ГОСТ Р 58235-2018).Адгезивная пластина с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 7000 |
| 5 | **Стомный мешок**: Гибкая, герметичная, не пропускающая жидкости, воздух и запах емкость (контейнер) для сбора мочевого отделяемого из стомы (п. 3.4 ГОСТ Р 58235-2018).Уростомный мешок с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 21000 |
|  | ИТОГО |  | 39900 |

*Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».*

*Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:*

*- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,*

*- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,*

*- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,*

*- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,*

*- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,*

*- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».*

*Срок службы товара не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».*

*Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.*

*Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).*

*Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.*

*Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).*