**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц. обеспечения подгузниками для взрослых в 2024 г.

1. **Перечень, характеристики и количество специальных средств (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики\*\* | Показатель характеристики | Обоснование использования дополнительных характеристик | Количество (шт.) |
| 1 | 22-01-06 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением  не менее 1000 г)  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | однократного применения |  | 156 060 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 90 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 1000 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с. |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 2 | 22-01-07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением  не менее 1400 г  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | однократного применения |  | 340 740 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 90 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 1400 г. |  |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |  |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |  |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |  |
| 3 | 22-01-08 Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 784 620 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 120 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 1300 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 4 | 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 1 666 980 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 120 см |
| Полное влагопоглощение | не менее 1800 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 5 | 22-01-10 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением  не менее 1450 г  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 1 243 080 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 150 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 1450 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 6 | 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением  не менее 2000 г  ОКПД2/КТРУ:  17.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 1 974 780 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 150 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 2000 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 7 | 22-01-12 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  ОКПД2/КТРУ:  317.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 423 900 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 175 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 1450 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |
| 8 | 22-01-13 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г  ОКПД2/КТРУ:  317.22.12.130-00000001 | Кратность применения | Однократного применения |  | 626 940 |
| Объем талии/бедер | не менее чем до 175 см. |
| Полное влагопоглощение | не менее 2800 г. |
| Обратная сорбция | не более 4,4г. |
| Скорость впитывания | не менее 2,3 см3/с |
| Соответствие национальному стандарту | ГОСТ Р 55082-2012 |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*\*\** *В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (в соответствии с ИПР).*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.07.2024. |
| 1. **Срок поставки товара** |
| Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 28.06.2024.  Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара). |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:  - паспорта Получателя;  - Направления на получение Товара.  Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара.  Поставка должна включать:  - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:  по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;  - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.  В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю. И подписания Получателем акта приемки Товара. |