**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Поставка специальных средств при нарушении функций выделения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Моделируемая паста для защиты кожи,  герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания  шрамов и складок на коже вокруг стомы или свища в тубе со специальным  ключом  для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».  | 2 000 | 414,00 | 828 000,00 |
| 2 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Водоотталкивающий  крем для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного отделяемого, мочи, гноя для увлажнения сухой раздраженной кожи и восстановления  нормального рН кожи, содержит циклометикон.Крем защитный в тубе должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 750 | 287,50 | 503 125,00 |
| 3 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Моделируемая паста, не содержащая спирт, для защиты кожи,  герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания  шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».  | 60 | 103,33 | 6 019,80 |
| 4 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г |  Пудра (порошок) абсорбирующая- мелкодисперсная нестерильная пудра для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы.  Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 800 | 275,23 | 495 414,00 |
| 5 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл32.50.13.190-00006910 |  Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или свища, замещающее мыло и воду и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для очищения кожи от кала, мочи, кишечного отделяемого, гноя, слизи, экссудата, удаления остатков пасты и других средств ухода за кожей, содержащий ланолиновое и кокосовое масла, аллантоин. Очиститель для кожи во флаконе должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 200 | 326,33 | 391 596,00 |
| 6 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка **-** прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта,  при нанесении и высыхании образует  на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, не содержит спирт,  не вызывает  жжения, быстро сохнет не препятствует приклеиванию калоприемников.  Защитная пленка во флаконе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 180 | 565,00 | 101 700,00 |
| **Итого** | **6 990** | **-** | **2 325 854,80** |

**Начальная (максимальная) цена** составляет 2 325 854 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.

**Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

**Место поставки товара:** г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «20» июля 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.