Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам специальных средств при нарушении функции выделения»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее – Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачной, многослойной, не пропускающей запах пленки, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины от 10 мм до 55 мм. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 10 000 | 108,37 | 1 083 700,00 |
|  | ИТОГО |  | 10 000 | - | 1 083 700,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 083 700 (Один миллион восемьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Требования к качеству Товара:

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требования к упаковке Товара:

Упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку Товара:

Данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «08» ноября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.