**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| 1 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 40\*60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 900 |
| 2 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 60\*60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 3 900 |
| 3 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 282 000 |
| Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Требования к конструкции абсорбирующего белья (впитывающих пеленок)Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно представлять многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. Требования к внешнему видуВ абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) (при наличии) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья (впитывающих пеленок), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у получателя при соприкосновении с открытыми участками кожи. Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно состоять из нескольких слоев:- впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;- нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки;- верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.Требование к маркировкеМаркировка упаковки абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна быть на русском языке и должна включать: - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);- номер артикула (при наличии);- количество товара в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (при необходимости);- штриховой код товара (при наличии);- информацию о сертификации (при наличии).Требования к упаковкеАбсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) при транспортировке и хранении.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортировка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара. |