**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| 1 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 40\*60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 900 |
| 2 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 60\*60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 3 900 |
| 3 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 282 000 |
| Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | | |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Требования к конструкции абсорбирующего белья (впитывающих пеленок)  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно представлять многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу.  Требования к внешнему виду  В абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  Печатное изображение на абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) (при наличии) должно быть четким, без искажений и пробелов.  Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья (впитывающих пеленок), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у получателя при соприкосновении с открытыми участками кожи.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно состоять из нескольких слоев:  - впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;  - нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки;  - верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.  Требование к маркировке  Маркировка упаковки абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна быть на русском языке и должна включать:  - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество товара в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код товара (при наличии);  - информацию о сертификации (при наличии).  Требования к упаковке  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) при транспортировке и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортировка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара. | | |